MR et MME AGOGUE

29 Rue de la Fontaine

39360 VAUX LES SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 18 Octobre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/429
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve à Vaux les Saint-Claude

Objet: Devis pour installation de sanitaire.

FOURNITURE et POSE
Appareils (couleur blanche):

· 1 baignoire d'angle "Nalia" 145*145 cm avec tablier.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur bain douche "Clip" avec colonnettes chromées.

· 1 ensemble douchette "Corail".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

1195 €

· 1 receveur de douche acrylique ¼ de cercle  "Ravel" 90*90 cm.

· 1 tablier amovible.

· 7 pieds réglables.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm avec capot chromé.
· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec rosaces chromées.

· 1 ensemble douche "Corail".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

641 €

· 1 porte de douche ¼ de cercle "Séducta" avec parois coulissantes

            en verre transparent sécurit et profils laqués blancs.

L'ensemble

588 €

· 2 vasques à encastrer "Odéon".

· 2 mitigeurs lavabo "Clip" avec vidages chromés.

· 2 siphons.

· 2 joints silicone.

L'ensemble

465 €

· 2 bâtis support Gébérit "Duofix2" avec réservoir 3/6 litres.

· 2 plaques de commande double touches.

· 2 cuvettes suspendues "Odéon".

· 2 abattants "Odéon".

L'ensemble

904 €

· 1 lave mains "Heist" 50*22 cm.

· 1 mitigeur lavabo"Clip" avec vidage chromé.

· 1 siphon.

· 1jeu de fixations.

· 1 joint silicone

L'ensemble

179 €

Distribution sanitaire:

· 1 vanne générale sphérique Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet de puisage extérieur avec applique.

· 1 robinet d'arrêt avec purge.

· 2 robinets de M. à L. avec appliques.

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 12 mm ave raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages dalles et cloisons.

L'ensemble

1399 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, colle, percements et ragréages

           dalles et cloisons.

· 2 cannes de M. à L. 

· 1 clapet antivide Ø 100.

L'ensemble

606 €

TOTAL   H.T……………5977.00 €

T.V.A.   19.6 %.................1171.49 €

TOTAL   T.T.C…………7148.49 €  

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

