MR et MME AGOGUE
29 Rue de la Fontaine

39360 VAUX LES SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 18 Octobre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/428
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve à Vaux les Saint-Claude

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul et ECS solaire.

FOURNITURE et POSE

Générateur:

· 1 chaudière Viessmann "Vitola 100" corps acier puissance 18/22 kw.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100 ".

· 1 régulation "Vitotronic 200 "(action sur 2 circuits en fonction de la température

            extérieure.)

· 1 module de sécurité.

L'ensemble

3033 €

Accessoires chaufferie:

· 1 Divicon avec vanne mélangeuse Ø 1".

· 1 Divicon sans vanne de mélange Ø 1".

· 2 circulateurs avec raccords union.

· 1 servomoteur pour vanne.

· 1 adaptateur 2ème circuit.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· 2 soupapes différentielles Ø ¾.

L'ensemble

1852 €

Fumées:
· Gaine inox flexible Ø 139.

· 1 té de purge.

· 1 collier de soutien haut.

· Tuyaux inox 304 Ø 139 avec coudes et longueurs.

· 1 grille basse de ventilation.

· Percements et ragréages des boisseaux.

L'ensemble

332 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

758 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Bureau nb: 1

· Ch 1 nb: 1

· Ch 2 nb: 1

· Ch 3 nb: 1 


· Salle de bains: nb 1 (sèche serviette)
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 5 coudes de réglage.

L'ensemble

1068 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines,
            percements et ragréages.

· Nourrices vers chaudière.

· Dépose et repose des radiateurs après peinture.

L'ensemble

1405 €

Plancher chauffant:

· Hall, salle à manger, séjour, cuisine et salle de bains.

· Dalles polystyrène à plots.

· Tube PER Ø 13/16.

· Isolation périphérique adhésive.

· Clips de fixation.

· Collecteurs complets avec raccords 13/16.

· 2 vannes sphériques Ø 1".
· Adjuvant béton.

· Produit anticorrosion.

· Mise en pression pendant la durée de coulée de la chape.

L'ensemble

2987 €

Distribution plancher chauffant:

· Cuivre écroui Ø 22 ave raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

150 €

Electricité chaudière (depuis attentes à proximité par votre électricien):

· Raccordement de la chaudière, du brûleur, des circulateurs et des sondes.

· Mise en route et essais. 
L'ensemble

267 €

Capteurs solaires:

· 2 panneaux solaires Viessmann "Vitosol 100" intégrables en toiture.

· Assemblage avec tous les accessoires Viessmann.

· Zinguerie des parties latérales avec tôle prélaquée.
L'ensemble

2819 €

Stockage ECS:

· 1 ballon à doubles échangeurs capacité 300 litres.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· 1 mitigeur thermostatique Ø ¾.

L'ensemble

1406 €

Accessoires circuit solaire:

· 1 Divicon solaire.

· 1 vase d'expansion solaire.
· 1 ensemble de tubes et de raccords.

· Fluide caloporteur.

· 1 doigt de gant.

· 1 robinet de remplissage.

L'ensemble

1235 €

Distribution primaire charge ECS solaire:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vanne sphériques Ø 1".

L'ensemble

147 €

Distribution primaire charge ECS chaudière:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers et brasures.

· 1 pompe de charge.

· 2 vannes de retenue Ø 1".

L'ensemble

418 €

Electricité solaire (depuis attentes à proximité par votre électricien):

· 1 régulation solaire "Vitosolic" avec sondes.

· Raccordements et essais.

L'ensemble

441 €

Calorifuge chaufferie:
· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

50 €

TOTAL   H.T………….. 18368.00 €
T.V.A.   19.6 %..................3600.13 €

TOTAL  T.T.C…………21968.13 €

Variante production ECS (sans capteur solaires):
Générateur:

· 1 chaudière Viessmann "Vitola 111" avec ballon 150 litres intégré.

                                                                                                   Plus value  H.T…...777.50 €
Travaux solaires en moins

· Capteurs solaires.





 L'ensemble

2819 €

· Régulation solaire.





 L'ensemble   

  441 €

· Distribution primaire charge ECS solaire.                             L'ensemble

  147 €

· Distribution primaire charge ECS chaudière.                        L'ensemble

  418 €

· Stockage ECS.                                                                       L'ensemble

1406 €:

· Accessoires circuit solaire.                                                    L'ensemble

1235 €

Total travaux en moins H.T……… 6466 €

Moins value totale H.T……………5688.50 €

T.V.A   19.6%..................................1114.95 €

Moins value totale T.T.C…………6803.45 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 5 sur 5

