MR  ANDRE
52 Pont de Lizon

39170 LAVANS LES ST-CLAUDE

Saint-Claude le, 20 Avril 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/204
Objet: Devis pour travaux de chauffage, plomberie, zinguerie.

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
FOURNITURE et POSE

CHAUFFAGE
Corps de chauffe:

Radiateur acier "BIASI" avec habillage et peinture époxy.

Séjour nb 2.

Chambre nb 1.

Salle de bains nb 1 (sèche serviette).

Y compris consoles, purgeurs et bouchons.

4 vannes thermostatiques.

4 coudes de réglages.

L'ensemble  1016 €

Distribution:

Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

gaines, percements et ragréages dalles et murs.

Vidange en partie du circuit chauffage, remise en eau et purge.

2 piquages sur tuyauteries vers chaufferie.

1 nourrice sous baignoire.

L'ensemble  1155 €

SOUS TOTAL CHAUFFAGE………..2171 €

SANITAIRE
Distribution:

Cuivre écroui Ø 18 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, 

gaines, percements et ragréages dalles et murs.

2 vannes d'arrêt sphériques Ø ½.

2 piquages sur tuyauteries vers chauffe-eau.

1 nourrice sous baignoire.

Attentes pour baignoire, wc, M à L, vasque.

L'ensemble  489 €

Evacuation:

Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle.

1 clapet antivide Ø 100.

2 raccords sur attentes.

Attentes pour baignoire, wc, M à L, vasque.
L'ensemble  387 €

SOUS TOTAL SANITAIRE……….876 €
ZINGUERIE
Habillage de cheminée en tôle prélaquée marron "Ral 8014",

avec agrafes et plis de renforts.

L'ensemble  160 €

Abergement de pied de souche en inox avec couloirs, bavettes,

talons soudés et bande soline.

L'ensemble  213 €

SOUS TOTAL ZINGUERIE………376 €

TOTAL GENERAL  H.T…………3423.00 €

T.V.A.    5.5 %  ..................................188.27 €
TOTAL  GENERAL  T.T.C………3611.27 € 
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
