
Madame Elyane BECKER


39520 FONCINE LE BAS

Saint Claude, le 24 février 2005 

DEVIS ESTIMATIF  N° D05/098
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Aménagement d'un logement.

Objet:Devis pour installation d'un chauffage central au gaz

FOURNITURES ET POSE : 
Dépose
· Vidange de l'installation existante, dépose des tuyauteries et radiateurs inutiles.

· Chargement et évacuation.

· Bouchonnage des circuits, remise en eau, purge.


L'ensemble  
202.00 €

Générateur

· 1 chaudière RIELLO "Prontacqua 28 BIS Propane", puissance 28 kw.

· 1 ballon d'eau chaude capacité 60 litres.

· 1 percement et scellement de la ventouse Ø 60/100.

· 1 déflecteur de ventouse.


L'ensemble  
1 725.00 €

Corps de chauffe
· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.
· Séjour: 21 V 2000 12 EL(vertical)

· Cuisine: 21 H 900 21 EL

· Salle de bains Rdc: "Keel" 1280*500 ( sèche serviette)
· Chambre: 22 H 600 30 EL

· Salle de bains Etage: "Keel" 1280*500 (sèche serviette)

· y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 5 coudes de réglage.


L'ensemble  
1 280.00 €

Distribution chauffage
· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages murs, planchers, et cloisons.

· Dépose et repose des radiateurs pour peinture.

· Mise en eau et purge.


L'ensemble  
1 424.00 €

Gaz (depuis compteur existant)

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures argent, percements et ragréages.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne "ROAI" avec raccords pour la cuisinière.

· 1 raccord compteur 6/20.

· 1 protection mécanique.

· 1 certificat "Qualigaz" modèle N° 2.


L'ensemble  
791.00 €

Régulation, électricité

· 1 thermostat d'ambiance"Digi 2" avec horloge hebdomadaire

· et kit lithium.

· Raccordements chaudière et  thermostat depuis attentes à proximité par votre électricien.

· Mise en route et essais.


L'ensemble  
254.00 €

TOTAL H.T

5 676.00 €


T.V.A. 5.50 % 

312.18 €


TOTAL  T.T.C

5 988.18 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



Page 3 sur 3

