MME Elyane BECKER

39520 FONCINE LE BAS

Saint-Claude, le 10 Octobre 2005
DEVIS ESTIMATIF N° D05/416

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Aménagement d'un logement.

Objet:Devis pour installation de sanitaire

FOURNITURE et POSE

Appareils sanitaires Rdc(couleur blanche):

· 1 évier grès"Jumbo" 1.00*060 ml, 1 cuve, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon.

· 1 mitigeur"Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

· Pose dans plan de travail posé et découpé par le menuisier.

L'ensemble  243 €

· 1 cuvette wc"Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc"Spot" thermodur.

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble  217 €

· 1 lavabo"Brive 2" 60*48.

· 1 colonne

· 1 mitigeur"Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble  187 €

· 1 receveur de douche"Cokato" acrylique 80*80 avec pieds.

· 1 bonde Ø 90 horizontale avec capot chromé.

· 1 mitigeur thermostatique"Stomb" avec raccords chromés.

· 1 ensemble douchette 2 jets avec barre murale réglable. 
· 1 joint silicone.

L'ensemble  487 €
Distribution sanitaire:

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 raccordement sur arrivée générale.

· 1 groupe de sécurité Ø 32 pvc.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs, planchers et cloisons.

L'ensemble  1200 €

Evacuations (depuis attentes Rdc du maçon).

· Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle, percements

      et ragréages planchers et cloisons.

· 2 cannes de M à L Ø 40.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Raccordements sur attentes Rdc.

L'ensemble  770 €

TOTAL     H.T………….3104.00 €
T.V.A.      5.5%.................170.72 €

TOTAL    T.T.C………..3274.72 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
