 Monsieur et Madame  BELOT

Rue du Puit Pierrot

39270 MARNEZIA

Montmorot, le 24 octobre 2005  

DEVIS   ESTIMATIF  N°  D05/439
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central gaz propane

Travaux préparatoires

· Vidange et dépose du cumulus électrique existant

· Dépose tuyauteries


L’ensemble
   73.00 €

Modification alimentation sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt à boisseau ½


L’ensemble
  127.60 €

Générateur gaz

· Chaudière condensation au sol ventouse avec ballon VITODENS 333 

· Régulation VITOTRONIC 100

· Ensemble de raccordement hydraulique

· Rallonge ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse dans mur pierre

L’ensemble
 3 917.09 €

Alimentation gaz chaudière

(Tranchée entre cuve propane et pénétration maison non prévue dans notre prestation)

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Détendeur gaz propane chaudière type S

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau réglementaire 


L’ensemble
 459.62 €

Alimentation eau froide chaudière

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½

L’ensemble
   50.69 €

Corps de chauffe (Nbre8)

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE dans :
· Salle à manger

· Cuisine

· Salon (2u)

· Chambres (3u)

· Radiateurs sèche-serviettes eau chaude KEEL DROIT dans :
· Salle de bains


L’ensemble
1 248.00 €

Accessoires radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  376.60 €

Distribution radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
2 334.20 €

Isolation des tuyauteries dans partie non chauffée

· Coquille isolante auto-adhésive Armaflex Ep13mm pour Ø14 à Ø28


L’ensemble
  265.50 €

Alimentation électrique chaudière

· Disjoncteur de coupure chaudière 

· Raccordement et câblage 


L’ensemble
    43.43 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   178.31 €


TOTAL H.T

  9 074.04 €


T.V.A. 5.50  %

    499.07 €


TOTAL T.T.C

   9 573.11 €

VARIANTE CHAUDIERE

Générateur gaz propane

· Chaudière murale ventouse avec ballon PRONTACQUA 28 BIS

· Rallonge ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse dans mur pierre


Moins value TTC
2 578.90 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY[image: image1.png]



Page 1 sur 4

