MR et MME  Dominique BENIER
1 Cité de Serger

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 8 Novembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/501

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: appt  22 Cité de Serger.  39200 Saint-Claude

Objet: Devis pour travaux de chauffage et de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

CHAUFFAGE:
Chaudière (réutilisée):

· Dépose et repose dans futur placard avec  plaque de raccordement et fixations.

· Raccordement des tuyaux de fumées Ø 125 avec percement et scellement

            d'une manchette.

L'ensemble

411 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: Nb 1.

· Séjour: Nb 1.

· Chambres: Nb 3.

· Salle de Bains: Nb 1 (sèche serviette).

· Ycompris consoles, purgeurs et bouchons.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglages.

L'ensemble

1306 €

Distribution et expansion:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines,

            brasures, percements et ragréages murs et cloisons.  

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1311 €

Gaz: 

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

            percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 vanne d'arrêt  cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" N° 2.

L'ensemble

529 €

Electricité:

· Raccordements chaudière et thermostat depuis attentes à proximité

            avec câble et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

114 €

SOUS TOTAL CHAUFFAGE.  H.T……………3671.00 €

SANITAIRE:

Appareils (couleur blanche):

· 1 receveur de douche acrylique "Folio" 1.20*0.80 ml avec pieds réglable.
· 1 vidage horizontal Ø 90 mm avec capot chromé.

· 1 mitigeur thermostatique douche "Stomb".

· 1 ensemble douche mural réglable "Hammel" avec porte savon.
· 1 joint silicone.

L'ensemble

576 €
· 1 porte de douche coulissante 1.20*1.85 ml avec verre sécurit transparent et

            profils laqués blancs.

L'ensemble

366 €
· 1 cuvette wc suspendue courte "Odéon".

· 1 abattant thermodur double blanc "Spot".

· 1 bâti support "Duofix 2" avec réservoir à mécanisme 3/6 litres.

· 1 plaque de commande double touche "Samba".

L'ensemble

498 €
Distribution:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures, gaines,

            percements et ragréages.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M. à L. avec appliques chromées. 

· Raccordements EFS et ECS chaudière.

· Attentes pour vasques et évier.

L'ensemble

941 €



Evacuations:

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M. à L.

· Raccordements sur descentes existantes en fonte Ø 100 et Ø 75.

L'ensemble

456 €
SOUS TOTAL SANITAIRE.  H.T…………2837.00 €
TOTAL GENERAL  H.T……………6508.00 €
                                                                                  T.V.A.  5.5%..........................................357.94 €

TOTAL GENERAL  T.T.C…………6865.94 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 4

