MR  BERNARD
1 Quartier Lizon

39170  LAVANS  LES  ST-CLAUDE

Saint-Claude, le 31 Mai 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/272

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet:Devis pour travaux de sanitaire

FOURNITURE et POSE

Dépose:

· Désaccordements des appareils sanitaire et des tuyauteries,

            dépose et évacuation.
L'ensemble

145.00 €
Appareils sanitaire:

· 1 cuvette de wc "Brive2".

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double "Spot" blanc.

· 1 robinet chromé 3/8.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe articulée.
L'ensemble

245.00 €
· 1 receveur de douche en toplax "Modena" à poser 1.00*0.80*0.18 ml.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 joint silicone.

· Pose du mitigeur (fournit).

· 1 douchette "Concerto" murale réglable.
L'ensemble

487.00 €

· 1 porte de douche coulissante 2 portes "Concerto", 1.00*1.85 ml.

· Profils laqués blanc, vitrage en verre sécurit transparent.
L'ensemble

380.00 €

· Pose d'un ensemble de meuble de salle de bains (fournit).

· Pose de la vasque et de la robinetterie (fournies).

· 1 siphon Ø 1" ¼.

· 1 joint silicone.
L'ensemble

268.00 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures,

             percements et ragréages.

· 1 vanne ECS avant compteur ½-3/4.

L'ensemble

407.00 €

Evacuation :

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers.

L'ensemble

152.00 €

TOTAL   H.T…………….2084.00 €

T.V.A.  5.5 %.....................114.62 €

TOTAL   T.T.C…………..2198.62 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

