Mr et Mme BUEREY TODESCHINI

22, rue Pierre Hebmann

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 12 décembre 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/515

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : rénovation d’une maison située 6, rue du Midi à Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE : 

Travaux de dépose

· Prestation réalisée par le client

Générateur gaz naturel

· Chaudière fonte au sol cheminée avec ballon intégré type DOMUS RIELLO


L’ensemble
3 226.50 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 et 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière avec raccords 2 pièces

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec raccords


L’ensemble
  573.78 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre écroui 14/16 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
2 923.20 €

Robinetterie radiateur

· Vannes thermostatiques ½ équerre Oventrop

· Vanne simple réglage ½

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
 292.95 €

Corps de chauffe

· Radiateurs fonte existant à réutiliser en lieu et place (Nbre 4)

· Radiateur sèche-serviette mixte type ATOLL ACOVA


L’ensemble
  427.50 €

Attente en combles pour réseau futur

· Vannes d’arrêt à boisseau ¾

· Purgeur automatique ½

· Tube cuivre écroui 16/18 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  236.21 €

Accessoires chaufferie

· Vannes d’arrêt à boisseau ¾

· Soupape différentielle

· Circulateur circuit logement locatif

· Piquages sur réseau chauffage
· Compteurs énergie thermique ½ (circuit résidence et logement)

· Kit doigt de gant


L’ensemble
  933.26 €

Radiateur dans cave 1

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA 

· Vanne thermostatique ½ équerre Oventrop

· Coude de réglage ½

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  396.60 €

Evacuation des gaz brûlés

· Gaine inox spécial gaz Ø140

· Collier de fixation haut

· Té de purge inox

· Chapeau chinois en toiture

· Accessoires inox 304 Ø139


L’ensemble
  553.65 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance sans fils type REV SIEMENS

· Câblage sur tableau chaudière


L’ensemble
  302.25 €

Raccordement et câblage chaudière

(Raccordement sur attente électricité en chaufferie)

· Disjoncteur de coupure chaudière à proximité

· Raccordement électrique chaudière et accessoires


L’ensemble
  106.50 €

Mise en service essai

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge

· Réglage contrôle fonctionnement chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  198.00 €


TOTAL H.T

10 170.40 €


T.V.A. 5.50 %

    559.37 €


TOTAL T.T.C

10 729.77 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

