
Mr et Mme BUEREY TODESCHINI

22, rue Pierre Hebmann

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 12 décembre 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/516

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Aménagement d’un appartement située 6, rue du Midi à Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE : 

SANITAIRE

Branchement machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
27.51 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· WC céramique blanc BRIVE2

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
237.30 €

Ensemble lavabo comprenant :

· Lavabo céramique blanc BRIVE avec colonne

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
199.80 €

Ensemble évier céramique sur meuble comprenant :

· Evier céramique blanc à poser 120x60 ROMANS

· Mitigeur évier chromé avec vidage SAVIL

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier mélaminé blanc 120/60  3 portes


L’ensemble
 324.95 €

Ensemble cabine de douche salle de bains étage comprenant :

· Cabine de douche 80x80  PRIMEO

· Mitigeur douche mural avec douchette


L’ensemble
770.70 €

P L O M B E R I E

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
154.17 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 


L’ensemble
707.33 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attente en cave)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
 530.10 €


TOTAL H.T

2 951.86 €



T.V.A. 5.50 %

  162.35 €


TOTAL T.T.C

3 114.21 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

