
CONSEIL GENERAL DU JURA

Direction des bâtiments et


du patrimoine

Bureau des travaux immobiliers

17 rue Rouget de Lisle

39039 - LONS LE SAUNIER CEDEX

Saint Claude, le 9 février 2005
DEVIS   ESTIMATIF  N°  D05/072
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf. : : Collège d'Orgelet

Objet : Devis pour travaux en chaufferie;

Dépose
· Vidange en partie du circuit chauffage appartements.

· Désaccordements hydraulique et électrique de la pompe défectueuse et de la vanne mélangeuse sous dimensionnée.

· Tronçonnage des tuyauteries.


L'ensemble 
96.00 €

Circulateur
· 1 pompe double SALMSON "DCX 40-40" DN 40 triphasée 230-380 V.

· 2 contres brides DN 40 avec joints et boulons.

· 2 réductions fer noir 40/32.


L'ensemble 
852.00 €
Vanne mélangeuse
· 1 vanne mélangeuse 3 voies SATCHWELL "MB 1502" DN 25.
· 3 contres brides DN 25 avec joints et boulons.
· 3 réductions fer noir 32/25.


L'ensemble 
233.00 €
Raccordements hydrauliques
· Tube fer noir avec raccords, soudures, peinture antirouille.

· Mise en eau, purge.


L'ensemble 
198.00 €

Régulation
· 1 régulateur SATCHWELL "CSB 920" avec sondes.

· 1 servo-moteur SATCHWELL"RM 3601".

· Raccordements électriques avec câbles.
· Mise en route et essais.


L'ensemble 
956.00 €


TOTAL H.T

        2 335.00 €

T.V.A 19.60 %

457.66 €

TOTAL GENERAL T.T.C

     2 792.66 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY[image: image1.png]



Page 2 sur 2

