
COLLEGE MARCEL AYME 


1 place Collège


39120 – CHAUSSIN 


Saint Claude, le 17 octobre 2005

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/400

Objet : Devis pour bâtiment A2

Evacuation et alimentation 1er étage dans 2 salles de sciences

Alimentation pour 2 tables professeurs, 4 bacs, et douchette lave-yeux

· Fourniture et pose de 10.00 ml de tube cuivre Ø 20/22 y compris 4 piquages 

· Fourniture et pose de 8.00 ml de tube cuivre Ø 16/18 y compris 3 piquages 

· Fourniture et pose de 12.00 ml de tube cuivre Ø 14/16 y compris 5 piquages

· Fourniture et pose de 22.00 ml de tube cuivre Ø 12/14

· 9 percements de dalle

Evacuation 2 tables professeurs, 4 bacs, et douchette lave-yeux

· Fourniture et pose d'un té PVC Ø 100 et d'une réduction 100/75

· Fourniture et pose de 14.00 ml de PVC Ø 75 y compris 6 tés, 2 bouchons, 2 coudes, 6 réductions 

· Fourniture et pose de 6.00 ml de PVC Ø 50 y compris 3 tés, 2 bouchons, 4 coudes, 3 réductions

· Fourniture et pose de 22 ml de PVC Ø 40  y compris 8 tés, 8 bouchons 

· 9 percements de dalle

Montant des travaux :  2 716,45 € H.T.

Délai d'option : 1 mois 

Conditions commerciales :

Ce prix est net, hors taxes, ferme pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Il a été déterminé en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

