MR et MME CONVERSAT

14 Avenue de la Gare

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 10 Juin 2005  

DEVIS ESTIMATIF N° D05/288

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Appartement RDC.

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO"Studette 24 KIS" corps en 

· cuivre, puissance 24 kw, production ECS instantanée.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1113 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nombre 1.

· Chambre 1: nombre 1.

· Chambre 2: nombre 1.

· Salle de bains: nombre 1 (sèche serviette).

· Y compris bouchons, purgeurs, consoles.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 4 coudes de réglages.

L'ensemble

1067 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, 

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1528 €

Distribution sanitaire et expansion:

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages.

· 1 vanne sphérique Ø ½ pour inversion production ECS avec le 

            chauffe eau existant.

· Raccordement sous évier.

L'ensemble

 366 €

Gaz:

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

             percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 vanne"Roai" cuisinière avec bouchon.

· 1 raccord compteur 6/20 GDF.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

 477 €

Ventilations cuisine:

· 2 percements du mur extérieur.

· 4 grilles Ø 125 mm.

· 2 gaines pvc Ø 125 mm.

L'ensemble

256 €

Electricité et régulation:

· Alimentation et raccordement de la chaudière depuis le tableau avec 

            câbles, moulures, protections.

· 1 thermostat digital "Digi2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium. 

· Mise en route et essais.

L'ensemble

 370 €

TOTAL   H.T……….5177.00 €

T.V.A.    5.5 %.............284.74 €

TOTAL   T.T.C……..5461.74 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
