Mr et Mme CULAS

28, route de Lons

39570 CHILLY LE VIGNOBLE

Montmorot, le 07 décembre 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/511
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central fioul dans un pavillon à FREBUANS (39)
FOURNITURES ET POSE :
Alimentation stockage fioul

· Cuve fioul polyéthylène 2000 litres

· Colimazout 

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
702.46 €

Générateur fioul

· Groupe thermique fioul ventouse avec ballon INSIEME 25 G/BF RIELLO

· Percement et scellement ventouse 

· Panier de protection ventouse 


L’ensemble
3 748.50 €
Corps de chauffe

Radiateurs acier gamme habillée type SAMBA CHAPPEE dans :

· Cuisine (1u)

· Séjour (1u)

· Chambres (4u)

· Salon (1u)

· Hall (1u)

Radiateurs sèche-serviettes acier chauffage seul ATOLL ACOVA

· Salle de bains (1u)


L'ensemble
1 499.55 €

Distribution radiateurs et chaufferie

· Tube cuivre recuit sous fourreau 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre écroui 20/22 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Accessoires de pose et raccordement


L’ensemble
3 145.66 €

Robinetteries radiateurs

· Vannes simple réglage ½ équerre (2u)

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (7u)

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
  445.50 €

Calorifuge dans partie chaufferie

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm 


L’ensemble
  102.75 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat 


L’ensemble
  179.25 €

Mise en route

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage de combustion brûleur


L’ensemble
  267.30 €


TOTAL H.T

10 090.97 €


T.V.A. 19.60%

  1977.83 €


TOTAL T.T.C

12 068.80 €

Variante sèche-serviette mixte

· Radiateur sèche-serviette mixte ATOLL ACOVA


Plus value TTC
260.13 € 
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 ou 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 3 sur 3

