Mr et Mme CULAS

28, route de Lons

39570 CHILLY LE VIGNOBLE

Montmorot, le 07 décembre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D05/512
 Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation de sanitaires dans un pavillon situé à Frébuans

FOURNITURE ET POSE

S A N I T A I R E 
Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
55.02 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette sortie horizontale BRIVE 

· Réservoir 3/6 litres BRIVE

· Abattant WC 

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
241.59 €

Ensemble baignoire comprenant :

· Baignoire acrylique 170x75 CORVETTE

· Mitigeur mural thermostatique B/D SAVIL

· Ensemble douche avec support mural

· Vidage automatique baignoire


L'ensemble
531.30 €

Ensemble douche comprenant :

· Receveur céramique blanc à poser 90x90 PRIMA

· Bonde de vidage Ø90 SH

· Mitigeur mural thermostatique douche SAVIL

· Barre de douche complète GROHE 27755

· Paroi de douche pivotante (90x185) verre sécurit transparent 


L’ensemble
793.29 €

 Ensemble meuble vasque comprenant :

· Plan céramique blanc largeur 95

· Corps de meuble ép18mm 

· Porte meuble polymère ép18mm

· Miroir avec tablette

· Bandeau lumineux avec interrupteur

· Mitigeur lavabo chromé SAVIL

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
840.63 €

Ensemble évier céramique blanc comprenant :

· Evier à encastrer 112x50 2 bacs 1 égouttoir Vallauris

· Mitigeur évier chromé SAVIL

· Siphon évier PVC


L’ensemble
349.13 €

P L O M B E R I E

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.87 €

Robinet d’arrosage extérieur 

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
  35.41 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
236.64 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 14/16 sous fourreau de protection


L’ensemble
1 512.60 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie au rez de chaussée)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
 243.02 €


TOTAL HT

4 863.50 €



TVA 19.6%

  953.25 €


TOTAL TTC

5 816.75 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 ou 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 4

