COMMUNE DE L’ETOILE

31 route de Ruffey

39570 L’ETOILE

Montmorot, le 1er février 2005 

DEVIS     ESTIMATIF    N°   D05/060
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Aménagement d’un logement locatif rue de Vallière à L’Etoile

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage réalisé par vos soins

Travaux de dépose et évacuation

· Chaudière fioul 

· Brûleur fioul 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ 

· Vase expansion 

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 240.56 €

Générateur fioul

· Chaudière fonte au sol chauffage seul RESANA RIELLO 

· Brûleur fioul RIELLO MILLENIUM


L’ensemble
1 477.65 €

Accessoires chaufferie

· Vase expansion chauffage 

· Circulateur NXL 30-32P

· Soupape différentielle SD

· Soupape mano ½ 

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  348.30 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 241.00 €

Gainage et évacuation des fumées (Forfait pour hauteur 6ml)

· Tuyau inox 304 diam 125 

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox diam125

· Té de purge et collier de fixation haut diam125


L’ensemble
 534.90 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    65.45 €

Pot filtre fioul et modification alimentation chaudière

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures

· Pot filtre fioul 3/8 bitube


L’ensemble
    77.17 €

Installation d’un radiateur acier dans chambre 3

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA CHAPPEE

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes de réglage ½ 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
352.04 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation 

· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   56.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion 


L’ensemble
  153.00 €


TOTAL H.T
 
3 546.50 €


T.V.A. 5.50 %
    
195.06 €


TOTAL T.T.C

 3 741.56 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
[image: image1.png]



PAGE  
Page 1 sur 4

