COMMUNE DE L’ETOILE

31 route de Ruffey

39570 L’ETOILE

Montmorot, le 1er février 2005 

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D05/047B
Objet : Aménagement d’un logement locatif rue de Vallière à L’Etoile

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Alimentation eau chaude et froide sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures


L'ensemble
481.20 €









L’ensemble

Evacuation appareils sanitaires

· Percement mur pierre pour raccordement sur existant

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane


L’ensemble
250.97 €

APPAREILS SANITAIRE

Cumulus électrique 

· Cumulus électrique 200 litres

· Fixation murale cumulus

· Groupe de sécurité + siphon kit PVC

· Vanne de sectionnement à boisseau 


L’ensemble
400.04 €

Ensemble évier sur meuble comprenant : 
· Evier céramique blanc 2C 1E 120/60

· Meuble sous évier mélaminé blanc 3 portes 

· Mitigeur évier SAVIL

· Siphon évier 2 cuves PVC

L'ensemble
  306.50 €

Ensemble lavabo céramique blanc comprenant :
· Lavabo 60 BRIVE2 

· Colonne lavabo BRIVE2

· Mitigeur lavabo SAVIL

· Siphon lavabo PVC

· Fixations lavabo 8/110

L'ensemble
  181.66 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· Cuvette WC BRIVE2 sortie horizontale

· Réservoir 3/6 litres BRIVE2 

· Pipe WC

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Abattant WC double blanc

· Fixations WC 6/70


L’ensemble
  222.07 €

Ensemble baignoire acier blanche comprenant :
· Baignoire acier 170 x 70

· Vidage automatique baignoire

· Mitigeur B/D monotrou sur gorge SAVIL

· Ensemble douchette + flexible + support


L'ensemble
  291.79 €

Alimentation et évacuation  lave linge et lave vaisselle

· Robinet machine à laver chromé avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC Ø 40


L'ensemble
 64.92 €


TOTAL H.T

2 199.15 €


T.V.A. 5.50 %

  120.95 €


TOTAL TTC

2 320.10 €

VARIANTE CABINE DE DOUCHE

· Cabine de douche porte pivotante (80x80x203) PRIMEO


L’ensemble HT
678.44 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY






[image: image1.png]



Page 3 sur 4

