Copropriété YLDIRIN / SAHIN
11 Rue Pasteur 

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 10 Octobre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/411

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de zinguerie en tôle galvanisée.

FOURNITURE et POSE

· Dépose et repose d'une rangée de tuile longueur 18.00 ml.
· Dépose d'une gouttière longueur 18.00 ml.
· Dépose d'une bavette  d'égout longueur 18.00 ml.
· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

208 €

· Gouttières Dév 33 longueur 18 ml avec crochets vado 

            et brides à neige.

L'ensemble

451 €

· Talons agrafables Dév 33 nombres 2. 

L'ensemble

19 €

· Naissances agrafables dév 33/100 nombres 2.

L'ensemble

29 €

· Bavettes d'égout Dév 0.20 ml longueur 18.00 ml.

L'ensemble

205 €

· Tuyaux descente Ø 100 longueur 2.00 ml avec colliers. 
· Coudes Ø 100 nombres 4.

L'ensemble

85 €

· Dépose des planches de rives et des chevrons défectueux longueur 5.30 ml.

· Dépose et repose des tuiles de rives longueur 5.30 ml.
· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

131 €

· Planches de rives traitées 0.20 ml longueur 5.30 ml.

· Chevrons traités 0.08 * 0.10 ml longueur 5.30 ml.

· Rives Dév 0.25 ml longueur 5.30 ml.

· Mains courantes Dév 0.15 ml longueur 5.30 ml.

· Couloir Dév 0.20 ml longueur 5.30 ml.

L'ensemble

412 €

· Mise en place d'une ligne de vie et de harnais.

L'ensemble

99 €

TOTAL   H.T…………….1639.00 €
T.V.A. 5.5 %..........................90.15 €
TOTAL  T.T.C…………..1729.15 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

