D.E.S.A.  COMMERCE

Impasse de la Place

01150 VILLEBOIS

Saint Claude, le 4 mars 2005

DEVIS  ESTIMATIF  N°  D05/112
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Magasin 57 Rue du pré 39200 –SAINT CLAUDE

Objet: Devis pour travaux de sanitaire 

FOURNITURES ET POSE
Distribution 
· 1 piquage sur la colonne d'eau générale dans le couloir.

· 1vanne d'arrêt avant compteur Ø ¾.

· 1 by-pass pvc Ø ¾.
· 1 clapet antipollution Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 avec pièces, colliers, brasures pour le raccordement des appareils.
· Calorifuge Ø 16 épaisseur 13 mm pour partie couloir.

· Percements planchers, murs et ragréages.

L'ensemble  
758.00 €

Evacuations
· PVC Ø 50 à Ø 32 mm avec pièces, colliers, colle pour le raccordement des appareils.
· 1 regard fonte siphoïde 30*30 cm.

· 1 té de dégorgement Ø 50.

· 1 saignée et ragréage du sol du couloir.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Essais. 


L'ensemble  
641.00 €


SOUS TOTAL   H.T

1 399.00 €

Appareils sanitaires
· 1 cuvette wc "Brive2" sh.

· 1 réservoir attenant "Gébérit".

· 1 abattant "Spot" thermodur.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
233.00 €

· 1 broyeur"W12 N" avec départ pour évacuation lavabo.


L'ensemble  
502.00 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
190.00 €

· 1 chauffe eau capacité 30 litres.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette Ø 32.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
273.00 €


SOUS TOTAL H.T.

1 198.00 €


TOTAL H.T

2 597.00 €


T.V.A. 19.60 %

509.01 €           

TOTAL T.T.C

3 106.01 €
P.S. : Réserves émises sur l'état, la section et l'origine du tuyau d'évacuation dans le sol du couloir commun.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

-     Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



