Mr et Mme DOISE Daniel

Rue de Bourgogne

39140 COSGES

Montmorot, le 29 mars 2005  

DEVIS ESTIMATIF D05/172

Affaire suivie par Mr Stéphane MAGRIN

Objet : Installation d’un chauffage central bois

Générateur bois

Chaudière bois corps fonte DE DIETRICH type CF120 CSE









L’ensemble

2498.60 €

Accessoires chaufferie

Vanne 4 voies VCI3132

Vase expansion ouvert PVC

Circulateur circuit radiateur

Soupape mano ½

Soupape différentielle SD33

Purgeur automatique

Vannes boisseau sphérique









L’ensemble

812.24 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Réduction fer noir départ et retour chaudière









L’ensemble

 265.30 €

Fourniture et pose d’un ballon sanitaire 

Ballon réchauffeur à serpentin 150 litres

Circulateur circuit sanitaire avec raccords unions

Groupe de sécurité et siphon kit PVC

Jeu de fixation cumulus

Tube PVC évacuation diam40

Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures









L’ensemble

963.26 €

Alimentation eau froide chaudière

Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

Vanne d’arrêt ¼ tour ½









L’ensemble

   100.56 €

Corps de chauffe (Nbre7)

Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE dans :

· Séjour

· Cuisine

· Chambres (3u)

· Hall entrée

Radiateurs sèche-serviettes eau chaude KEEL dans :

· Salle de bains

L’ensemble

1170.85 €

Accessoires radiateurs

Vannes thermostatiques ½ équerre RT56.05 marque SIEMENS

Vannes simple réglage ½ équerre

Coudes et tés de réglage ½









L’ensemble

  293.87 €

Distribution radiateurs

Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures









L’ensemble

1274.05 €

Evacuation des gaz brûlés chaudière bois (hauteur 7ml)

Tubage de la cheminée par gaine inox spécial bois Ø180

Té de purge et collier de fixation haut Ø180

Longueur droite inox 304 Ø180









L’ensemble

  936.55 €

Mise en route essai

Mise en eau réseau chauffage

Essai purge









L’ensemble

    93.00 €








TOTAL HT


8408.28 €








TVA 19.6 %


1648.02 €








TOTAL TTC

          10056.30 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

[image: image1.png]



