SOGEPRIM

2 place Christin  BP 77

39203 SAINT-CLAUDE Cedex
Réf: "Domicile service" 15 rue de la Glacière;
Objet: Devis pour remplacement de la chaudière.
FO et POSE:
Dépose:

Vidange en partie du circuit chauffage.

Désaccordements électrique et hydraulique de la chaudière.
Dépose, chargement et évacuation.

L'ensemble  146 €

Générateur:

1 chaudière murale gaz RIELLO "Studette 24 KIS", corps en cuivre,

puissance 24 kw.

Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble 1064 €

Raccordements:

Chauffage: cuivre écroui Ø 22.

Gaz: cuivre écroui Ø 22.

Raccords, colliers, brasures.

Mise en eau, purge. 

1 certificat de conformité Qualigaz N° 4.

L'ensemble 280 €

Electricité:

Raccordements chaudière et thermostat.

Mise en route et essais.

L'ensemble 63 €

TOTAL    H.T.        1553.00 €

T.V.A.   19.6 %         304.39 €
TOTAL    T.T.C.     1857.39 €

