MR  Didier DURAND
5 Route de Valfin

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-claude, le 27 Septembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/396
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Immeuble 5 Faubourg Marcel.

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière murale cheminée RIELLO "Prontacqua 28 BI".

· Corps en cuivre puissance 24 KW.

· Ballon ECS capacité 60 litres.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

1332 €

Fumées:

· Tuyau polyfeu Ø 125 avec longueurs, coudes et manchette 
      à sceller.

L'ensemble

88 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier BIASI avec habillage et peinture époxy.

· Hall: nb1

· Cuisine: nb1

· Salle à manger: nb1

· Salle de bains: nb1 (sèche serviette) 

· Chambre 1: nb1
· Chambre 2: nb1

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglage.

L'ensemble

1253 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines

            et percements murs, cloison et planchers.

· 2 attentes à l'étage pour futures chambres.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

2479 €

Gaz:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

            percements murs et planchers.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "ROAI" avec bouchon et raccord.

· 1 raccord 6/20 après compteur.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" N° 2.

L'ensemble

364 €

Ventilations:

· 1 percement bas du mur extérieur de cuisine.

· 2 grilles Ø 125.

· 1 gaine pvc Ø 125.

L'ensemble

83 €

Sanitaire:

· Vidange et dépose du chauffe eau existant.

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines,

            percements planchers.
· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Modification des raccordements.

L'ensemble

229 €

Expansion:

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasure, gaines,

            percements planchers .

L'ensemble

93 €
Electricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec hologe hebdomadaire

            digitale et kit lithium.

· Raccordement depuis attente à proximité.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

221 €

TOTAL  H.T………6142.00 €
T.V.A.  5.5%..............337.81 €

TOTAL  T.T.C…….6479.81 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

