Mairie de Vaux les Saint-Claude
589 Route de la Vallée

39360  VAUX les SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 18 Juillet 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/316

Réf: Ecole

Objet: Devis pour remplacement des tuyauteries de chauffage

          défectueuses dans le vide sanitaire.

FOURNITURE et POSE

Dépose:

· Vidange complète des circuits de chauffage.

· Désaccordements des nourrices.

· Dépose du calorifuge.

· Tronçonnages des canalisations fer, chargement et évacuation.

L'ensemble

630.00 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 52 à Ø 28 mm avec manchons, coudes, réductions,

            tés, souches à souder, raccords coniques, colliers, brasures.
· Raccordements sur nourrices.

L'ensemble

3383.00 €

Calorifuge:

· Coquille type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

436.00 €

Mise en eau:

· Remplissage des circuits, purge des radiateurs et des nourrices de

            planchers chauffants.

· Introduction d'un produit anticorrosion.

L'ensemble

298.00 €

TOTAL   H.T……………4747.00 €

T.V.A.  19.6 %...................930.41 €

TOTAL   T.T.C…………5677.41 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

