Réf: Immeuble "La Rochette".

Objet: Remplacement d'un radiateur à gaz.

Dépose:

Désaccordement d'un radiateur gaz, dépose de la ventouse,  chargement et évacuation.
Générateur:

1 radiateur gaz AUER ventouse "MV 230", corps en fonte puissance 3 kw.

1 percement et scellement de la ventouse. 

Raccordements:

1 vanne d'arrêt propane"812" avec raccords.

Cuivre écroui Ø 14 avec raccords et soudures.

1 certificat de conformité Qualigaz N° 4.

Page 1 sur 2

