MR et MME  Patrick  FAHY
N°1331 La Vie Neuve

39310 SEPTMONCEL

Saint-Claude, le 15 Juin 2005 

DEVIS ESTIMATIF  N° D05/295
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de chauffage

FOURNITURE et POSE

Générateur (cellier):

· 1 chaudière murale électrique GIANOLA-AUER "Gialic 12 C".
· Corps en fonte d'acier au carbone puissance 4 à 12 kw à 2 étages.
· Equipement hydraulique avec vase d'expansion 8 litres,

            circulateur 3 vitesses, soupape mano 3 bars. 

· Tableau de bord électronic.

L'ensemble

1456.00 €

Distribution primaire:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· 1 bouteille de mélange Ø 40 avec piquages et bouchons (cellier).

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

380.00 €

Distribution plancher chauffant:

· Cuivre écroui Ø 22  avec raccords, colliers, brasures,

            gaines et percements.

· 3 vannes sphériques Ø ¾.

· 1 vanne mélangeuse 3 voies Ø ¾.

· 1 circulateur avec raccords unions.

L'ensemble

309.00 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures

            gaines et percements.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.
L'ensemble

387.00 €

Plancher chauffant: (salle à manger, cuisine, hall étage, salle de bains).

· Dalles polystyrène à plots épaisseur totale 58 mm.

· Tubes PER Ø 13/16 mm avec clips de fixation.

· Isolation périphérique adhésive.

· Collecteurs 3 sorties avec raccords, thermomètres, indicateurs de débits,

            robinets de réglages et de vidange.

· Adjuvant béton.

· Produit anticorrosion.

· Mise en épreuve pendant la durée de coulage de la chape.

L'ensemble

2057.00 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Chambre nb 1.

· Salle de Bains
 nb 1 (sèche serviette).

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 2 coudes de réglage.

L'ensemble

524.00 €
Remplissage et expansion:

· Cuivre écroui Ø 14 et 12 avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 1 vanne sphérique Ø 3/8.

· 1 clapet antiretour Ø 3/8.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

146.00 €

Electricité: (depuis attentes laissées par l'électricien).

· Raccordements de la chaudière, du circulateur et du thermostat de 

            sécurité avec câbles et moulures.

· 1 thermostat de sécurité plancher chauffant.

· 1 tablotin avec protections.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

189.00 €

TOTAL   H.T………….5448.00 €

T.V.A.   5.5%..................299.64 €

TOTAL   T.T.C……….5747.64 €
Option: Régulation plancher chauffant.

· 1 servo-moteur pour vanne mélangeuse.

· 1 thermostat d'ambiance "REV 33. XA ".
· Raccordements et essais.

    TOTAL    H.T.   

            517.00 €
     T.V.A  5.5%                                   28.44 €

    TOTAL   T.T.C                            545.44 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY      


Page 1 sur 4

