Madame Corinne FOL 
605, Montée du 17 Juin 1944

39130 HAUTECOUR

Montmorot, le 15 novembre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   D05/475
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Rénovation d’une maison située 2 Chemin des Terreaux à La Tour du Meix

FOURNITURES ET POSE

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette sortie horizontale BRIVE

· Réservoir 3/6L BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Pipe WC


L’ensemble
239.21 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE 170x75 

· Vidage automatique baignoire

· Mitigeur B/D monotrou sur gorge SAVIL

· Ensemble douchette flexible et support


L’ensemble
357.60 €

Ensemble lavabo céramique blanc comprenant :

· Lavabo 60x48 BRIVE

· Colonne lavabo BRIVE

· Mitigeur lavabo SAVIL

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
187.73  €

Ensemble évier céramique blanc comprenant :

· Evier 120/60 2 bacs 1 égouttoir JACOB

· Mitigeur évier SAVIL

· Meuble 120 sous évier 3 portes mélaminé blanc

· Siphon évier PVC


L’ensemble
375.12 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver et applique murale chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
  56.28 €

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique mural vertical stéatite PACIFIC ACI 200 litres

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations mur plein cumulus

· Raccordement sur attente électricien


L’ensemble
464.63 €

Distribution et alimentation appareils sanitaires

(Compris attente à l’étage pour aménagement futur)

· Raccordement sur compteur eau froide existant dans logement

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 369.85 €

Evacuation appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes laissées par lot maçonnerie)

· Tube PVC spécial évacuation Ø32 à Ø100 compris raccords divers


L’ensemble
  233.50 €

Ventilation de chute eaux usées

· Tube PVC évacuation Ø100 compris raccords divers

· Aérateur à membrane Ø100

L’ensemble
  139.32 €


TOTAL H.T

3 423.24 €


T.V.A. 5.50 %

  188.28 €


TOTAL T.T.C

3 611.52 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 ou 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

