MR. Hervé FOURNIER
304 Route de la vallée

39360 VAUX Les ST-CLAUDE

Saint-Claude, le 6 Septembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/341

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul et de vannes de radiateurs.

FOURNITURE et POSE

Dépose:

· Vidange complète de l'installation.

· Désaccordements hydraulique et électrique de la chaudière.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

149 €

Générateur:

· 1 chaudière Viessmann "Vitola 100", corps en fonte et acier,

             puissance 18/22 kw.
· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100 ".

· 1 collecteur de sécurité.

· 1 régulation "Vitotronic 150", logique floue (Intégrée au tableau de bord).

· 1 sonde extérieure.

· Assemblage.

L'ensemble

2483 €

Fumées:

· Tuyaux inox 304 Ø 125 comprenant, coudes, longueurs et manchette

            à sceller.

· 1 grille de ventilation basse.

· Percements et ragréages des boisseaux.

L'ensemble

191 €

Module de départ:

· 1 divicon sans vanne mélangeuse Ø 1".

· 1 circulateur électronique avec raccords union.

· 1 vase d'expansion azote 18 litres.   

L'ensemble

609 €
Chauffage:

· Tuyaux cuivre Ø 28 avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble 

200 €

Remplissage:

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenu Ø 3/8.

· Mise en eau et purges du circuit.

L'ensemble

179 €

Fioul:

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers et brasures.

· 1 pot filtre Ø 3/8 avec aspiration et refoulement.

L'ensemble

136 €

Electricité (Depuis attente à proximité):

· Raccordements chaudière, circulateur, sondes avec câble et tube iro.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

252 € 

Remplacement de robinets de radiateur.
· Dépose de 6 vannes.

· 4 vannes thermostatiques Ø 3/8 équerres.

· 2 vannes thermostatiques Ø 3/8 inversées.

L'ensemble

153 €

TOTAL     H.T…………….4352.00 €

T.V.A. 5.5 %………………..239.36 €
TOTAL   T.T.C……………4591.36 €
Variante chaudière:

· 1 chaudière RIELLO"Resana" corps en fonte puissance 25 kw.

· 1 brûleur fioul avec capot d'insonorisation.

· 1 régulation intégrée au tableau de bord "Albatros" avec sonde extérieure.

· 1 kit hydraulique avec vanne mélangeuse.

· 1 servomoteur.

Moins Value  H.T…………….. 218.00 € 

T.V.A  5.5 %.................................11.99 €
Moins Value T.T.C…………….229.99 € 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
