Mr GAUTHIER
6 Rue du Caton 

39170  LAVANS LES SAINT-CLAUDE
Saint-Claude, le 22 Juillet 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/329
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de zinguerie et tubage de cheminée.
FOURNITURE et POSE
Zinguerie
Dépose:
· Découverture et repose d'une rangée de tuiles longueur 31 ml.

· Descellement et remplacement de 2 tuiles d'about d'arêtier.
· Dépose des gouttières, accessoires, bavettes, longueur 31 ml.

· Dépose des tuyaux de descente et coudes longueur 14 ml.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

347.00 €

Zingueries:

· Gouttières zinc dév 33 longueurs 31 ml avec crochets vado

            et brides à neige.
L'ensemble

836.00 €

· Equerres extérieures zinc dév 33 nb 2.
L'ensemble

101.00 €

· Naissances agrafables zinc 33/100 nb 2.

L'ensemble

40.00 €

· Talons agrafables zinc dév 33 nb2.

L'ensemble

21.00 €

· Bavettes d'égout zinc dév 0.25 ml longueurs 31 ml.



L'ensemble

495.00 €

· Tuyaux de descente zinc Ø 100 longueurs 14 ml avec colliers.

L'ensemble

332.00 €

· Coudes zinc Ø 100 à 72 ° nb 4.

L'ensemble 

70.00 €

· Ecussons de pannes en tôle prélaquée marron nb 4.

L'ensemble

45.00 €

Protections:

· Mise en place de harnais et de ligne de vie.

L'ensemble

97.00 €

SOUS  TOTAL  ZINGUERIE  H.T………….2384.00 €
Tubage cheminée
· Dépose et repose de la dallette de cheminée.
· 1 percement et ragréage des boisseaux dans la chaufferie.
· Gaine inox flexible Ø 180 mm longueur environ 11 ml.

· 1 té de purge inox Ø 180 mm.

· 1 collier de fixation haute inox Ø 180 mm.

· Raccordements des tuyaux de fumées existants.

· Raccordements des condensats avec PVC Ø 32 mm, raccords, colliers.

L'ensemble

714.00 €

SOUS  TOTAL  TUBAGE  H.T……………714.00 €
TOTAL GENERAL  H.T………………….3098.00 €

T.V.A.  5.5 %.................................................170.39 €

TOTAL  T.T.C…………………………….3268.39 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

