MR Olivier GEORGEON
13  Lotissement "Les Vergers"
39200  VILLARD  ST / SAUVEUR

Saint-Claude, le 16 Novembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/471
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Appt. 61 rue du Collège. 39200 SAINT-CLAUDE.

Objet: Devis pour travaux de chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO "Prontacqua 28 BIS" 

            avec corps de chauffe en cuivre, ballon ECS capacité 60 litres.

· Scellement de la ventouse coaxiale Ø 60/100.
L'ensemble

1544 €

Corps de chauffe:

· Radiateur acier BIASI avec habillage et peinture époxy.

· Salle de bains: Nb 1 (sèche serviette).
· Salle à manger: Nb 2.

· Ch: Nb 2. 

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple réglage.

· 5 coudes de réglage.

L'ensemble

1058 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

            percements et ragréages cloisons.

· Raccordements des 2 radiateurs existants (Cuisine et Wc).
· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1222 €
Gaz (depuis compteur GDF sur le palier):

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

            gaines, percements et ragréages cloisons.

· 1 vanne "Roai" pour cuisinière.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" N° 2.

L'ensemble

328 €

Raccordement EFS
· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

42 €

Electricité:

· Raccordement de la chaudière depuis attente à proximité.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

66 €

TOTAL   H.T……………….4260.00 €

T.V.A.  5.5 %...........................234.30 €

TOTAL   T.T.C……………..4494.30 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 début 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

