
Madame GIRARD - CLAUDON

11 Lotissement "Les Lyres"


39360 MOLINGES


Saint Claude, le 6 janvier 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/009

Réf: Maison 40 Rue du Château

39170 LES RONCHAUX

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul.
FOURNITURES ET POSE : 

Dépose
· Vidange complète du circuit chauffage, désaccordements hydraulique et électrique de la chaudière.

· Démontage du corps de la chaudière pour chargement et évacuation. 

· Tronçonnage des  tuyauteries fer et récupération du circulateur neuf pour réutilisation.

L'ensemble 
288.00 €

Générateur
· 1 chaudière RIELLO "Collégienne", corps acier puissance 26 kw avec sélecteur hydraulique pour réglage de la température départ chauffage.

· 1 tableau de bord standard.

· 1 ballon ecs capacité 100 litres.

· 1 brûleur fioul "Millénium 40". 

· (Dimension hors tout: ht1590, lg 498, prof 551 mm).
· Assemblage.

L'ensemble 
1 912.00 €

Raccordements hydrauliques
Chauffage
· Cuivre écroui Ø 28 avec raccords, brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· 1 clapet de retenu Ø 1".

· 1 robinet de vidange Ø ½.

· 1 thermomètre à bracelet.

· 1 soupape de sécurité Ø ½.

· 1 vase d'expansion sous azote capacité 25 litres.

· Repose du circulateur récupéré.

Sanitaire
· Cuivre écroui Ø 16 avec raccords, brasures, colliers.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ et siphonnette.

Evacuation
· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, brasures.

Fioul
· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, brasures.

Remplissage:

· Mise en eau et purge des radiateurs.

L'ensemble 
846.00 €

Fumées  (inox 304) 

· 1 longueur 0.50 ml Ø 125 mm.

· 1 manchette à sceller.

· Rebouchage du trou existant.


L'ensemble 
72.00 €

Electricité
· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge hebdomadaire digitale et kit lithium.

· 1 tablotin avec protections.

· Raccordements avec câbles.

· Mise en route, essais et réglages brûleur fioul.


L'ensemble 
272.00  €


TOTAL H.T

3 390.00 €

T.V.A
                  186.45 €


TOTAL T.T.C

3 576.45 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

[image: image1.png]



Page 3 sur 3

