Mr GIRARDEAU
10 Rue Mercière

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 4 Août 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/340

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à Noircombe.

Objet: Devis pour installation d'une chaudière à bois et production d'ECS.

FOURNITURE et POSE

Dépose:

· Vidange complète du réseau chauffage.

· Désaccordement du réchauffeur de cheminée.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

81.00 €

Générateur:

· 1 chaudière bois PERGE "MC 5/30" puissance 30kw comprenant:

· 1 échangeur bas en acier noyé dans un béton réfractaire vibré, 

· 1 échangeur haut en acier interchangeable et équipé d'un  serpentin

                    anti-ébullition.

· 1 calorstat de régulation.

· Dimensions du foyer (lg 360. prof 560. ht 750 mm).

· Assemblage.

L'ensemble

3010.00 €

Cheminée:

· Conduit double paroi Ø 180 mm isolée avec laine de roche comprenant:
· Longueurs inox-galva et inox-inox, coudes, té, bouchons,

            réduction simple-double paroi,colliers muraux inox.

· 1 support de base galva.

· 1 sortie de toiture avec solin et collet inox.

· 1 chapeau pare pluie inox.

· Raccordement avec tuyaux inox 304 Ø 180 mm simple paroi.

L'ensemble

2182.00 €

Production d'ECS:

· 1 ballon mixte capacité 150 litres avec serpentin réchauffeur,

             résistance électrique 2400 w.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

724.00 €

Circuit primaire ECS:

· 1 kit hydraulique comprenant:

· 1 pompe avec raccord unions.

· 1 thermostat (commande de la pompe).
· 1 clapet de retenue.

· 3 vannes sphériques.

· 1 purgeur automatique Ø 3/8.

· 1 flexible.

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

571.00 €

Circuit chauffage radiateurs et réchauffeur cheminée:

· 1 vanne mélangeuse 4 voies Ø 1".

· 1 circulateur avec raccords unions Ø 1".

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.
· 1 robinet de vidange Ø ½.

· 1 Thermomètre applique sur départ.

· Cuivre écroui Ø 28 avec raccords, colliers, brasures,

            percement et ragréage de mur.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupe et colle.
L'ensemble

869.00 €

Distribution ECS:

· Dépose du CE existant, évacuation où mise à disposition.

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonnette pvc.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

504.00 €

Sécurité et remplissage:

· 1 soupape thermique simple (Pour échangeur anti-ébullition de la chaudière).

· 1 soupape mano 3 bars Ø 1/2.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

· 2 vannes sphériques Ø3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 12 mm avec raccords, collier et brasures.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

397.00 €
Electricité (depuis attente à proximité):

· Alimentation et raccordement du ballon, des 2 circulateurs et

            du thermostat de départ chaudière, avec câble et tube iro.

· 1 tablotin avec protections.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

290.00 €

TOTAL  H.T…………….8628.00 €

T.V.A.  5.5 %......................474.54 €

TOTAL  T.T.C………….9102.54 €  
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005, 1er trimestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

