EURL  IMM' HAUT – JURA
21 Rue du Marché

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude le 16 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF   N°  D05/137

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf. : Agence 4 Rue du Pré.  39200 Saint Claude

Objet : Devis pour installation de sanitaire.
FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires :
· 1 kitchenette 1.20*0.60 ml comprenant :
     1 évier inox 2 cuves, un égouttoir.

     1 meuble sous évier 0.60 ml stratifié blanc 1 porte.

     1 mitigeur chromé "Clip".

     1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

     1 réfrigérateur.

     2 plaques électriques.


L'ensemble  
757.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant thermodur "Spot" double blanc.

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.
· 1 pipe de wc coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
220.00 €

· 1 lave mains "Odéon" 41*32 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
194.00 €

· 1 chauffe eau capacité 15 litres à chauffe rapide.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonnette pvc Ø 32.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
273.00 €

Distribution :
· 1 raccord pehd Ø 25.

· Cuivre recuit et écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, percements et ragréages.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ½.


L'ensemble  
557.00 €

Evacuation (depuis attentes maçon) :
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, colle.

· 1 clapet antivide Ø 100.


L'ensemble  
584.00 €


TOTAL H.T

2 585.00 €


T.V.A. 19.60 %

506.66 €


TOTAL T.T.C

3 091.66 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30% à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

[image: image1.png]



Page 1 sur 3

