INTERLIGNE

1/3 Rue de la Durance

75012 PARIS

Montmorot, le 05 décembre 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/489
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Restructuration Immeuble « FURIA » 1, Place de l’Hôtel de Ville à Lons le Saunier

LOT 11 / CHAUFFAGE CENTRAL GAZ

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz 

· Chaudière fonte UNICAL type GEAL R 70 

· Brûleur atmosphérique gaz naturel


L’ensemble
2 898.40 €

Accessoires chaufferie

· Circulateur circuit radiateur WILO TOP S

· Pompe de recyclage chaudière WILO 

· Contrôleur de débit 

· Soupape différentielle SD

· Soupape de sécurité avec mano pression

· Dégazeur Ventojet

· Vannes d’arrêt à purge sur circuit départ retour logement

· Vannes d’équilibrage par logement

· Purgeur automatique grand débit

· Vanne 3 voies circuit radiateur

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords brasures

· Peinture antirouille

· Grille ventilation haute et basse chaufferie


L’ensemble
5 091.16 €

Alimentation eau froide

· Raccord polyéthylène sur attente en chaufferie

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Disconnecteur SOCLA CA 286

· Filtre à eau ¾

· Vanne d’arrêt à purge ¾


L’ensemble
  367.82 €

Compteur de calorie pour 9 appartements

· Compteurs d’énergie thermique type Ciclade DN15

· Kit de bipass avec doigt de gant 

L’ensemble
2 584.08 €

Gainage cheminée existante

· Gaine inox spécial gaz Ø200

· Té de purge inox Ø200

· Collier de fixation haut

· Chapeau pare pluie 

· Longueur inox 304 raccordement chaufferie

L’ensemble
1 427.49 €

Calorifuge tuyauterie chauffage partie non chauffée

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm 


L’ensemble
1 826.50 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percements mur, plancher, plafond

L’ensemble
21 449.30 €

Corps de chauffe (Nbre 45)

· 36 Radiateurs acier gamme habillée CHAPPEE type SAMBA

· 9 Radiateurs sèche-serviettes eau chaude modèle ATOLL 

L’ensemble
11 151.00 €

Robinetterie radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre type RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes ou tés de réglage ½

· Purgeurs automatiques


L’ensemble
  3 076.83 €

Régulation programmation

· Régulation UNICAL en fonction de l’extérieur type AE2000

· Servomoteur vanne 3 voies circuit radiateur

· Câblage régulation et sondes


L’ensemble
1 098.76 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

· Vanne d’arrêt gaz sous coffret à briser

· Plaque signalétique gaz

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Percement mur extérieur

· Raccordement sur coffret GDF

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
1 354.25 €

Mise en route essai purge

· Câblage chaudière et accessoires sur attente électricien

· Mise en eau du circuit radiateurs

· Essai purge par appartement 

· Mise en route et réglage combustion chaudière


L’ensemble
  1 174.41 €


TOTAL H.T

53 500.00 €


TVA 5.5%

  2 942.50 €


TOTAL T.T.C

56 442.50 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour :

· Commande officielle et complète reçues au plus tard le 31 janvier 2006.

· Réalisation : février 2006 à juin 2006, au-delà prix révisables suivant BT40 (chauffage).

· Règlement par chèque sans escompte dès réception de facture.

· Quantités conformes au quantitatif de l'appel d'offres.

· Une garantie de paiement sera à nous fournir sous forme d'une caution bancaire ou autres (à définir).

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

