INTERLIGNE

1/3 Rue de la Durance

75012 PARIS

Montmorot, le 05 décembre 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/506
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Restructuration d’un immeuble 25, Quai Thurel à Lons le Saunier

CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ 6 LOGEMENTS

FOURNITURE ET POSE

LOGEMENT 2.1

Travaux de dépose

Aucune dépose n’est prévue dans notre prestation

Générateur gaz 

· Chaudière murale mixte ventouse type RESIDENCE 24 KIS

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
1 143.00 €

Corps de chauffe (Nbre 4)

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :

· Cuisine

· Chambre

· Séjour

· Radiateur sèche serviette eau chaude KEEL dans salle de bains

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
956.00 €

Alimentation des radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 392.30 €

Alimentation gaz depuis colonne montante gaz logement à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière ROAI


L’ensemble
707.34 €

Raccordement électrique 

· Câblage chaudière depuis attente électricien

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat dans fourreau électricien


L’ensemble
238.06 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  272.54 €


LOGEMENT 2.1 TOTAL HT
4 709.24 €

LOGEMENT 2.2

Travaux de dépose

Aucune dépose n’est prévue dans notre prestation

Générateur gaz 

· Chaudière murale mixte ventouse type RESIDENCE 24 KIS

· Rallonges ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
1 599.25 €

Corps de chauffe (Nbre 5)

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :

· Cuisine

· Hall entrée

· Chambre

· Séjour

· Radiateur sèche serviette eau chaude KEEL dans salle de bains

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
1 186.25 €

Alimentation des radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 403.75 €

Alimentation gaz depuis colonne montante gaz logement à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière ROAI


L’ensemble
801.64 €

Raccordement électrique 

· Câblage chaudière depuis attente électricien

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat dans fourreau électricien


L’ensemble
238.06 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  272.54 €


LOGEMENT 2.2 TOTAL HT
5 501.49 €

LOGEMENT 2.3

Travaux de dépose

Aucune dépose n’est prévue dans notre prestation

Générateur gaz 

· Chaudière murale mixte ventouse type RESIDENCE 24 KIS

· Rallonges ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
1 416.75 €

Corps de chauffe (Nbre 4)

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :

· Cuisine

· Chambre

· Séjour

· Radiateur sèche serviette eau chaude KEEL dans salle de bains

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
956.00 €

Alimentation des radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 475.00 €

Alimentation gaz depuis colonne montante gaz logement à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière ROAI


L’ensemble
836.99 €

Raccordement électrique 

· Câblage chaudière depuis attente électricien

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat dans fourreau électricien


L’ensemble
238.06 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  272.54 €


LOGEMENT 2.3 TOTAL HT
5 195.34 €

LOGEMENT 2.4

Travaux de dépose

Aucune dépose n’est prévue dans notre prestation

Générateur gaz 

· Chaudière murale mixte ventouse type RESIDENCE 24 KIS

· Rallonges ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
1 690.50 €

Corps de chauffe (Nbre 5)

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :

· Cuisine

· Dégagement

· Chambre

· Séjour

· Radiateur sèche serviette eau chaude KEEL dans salle de bains

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
1 186.25 €

Alimentation des radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 498.20 €

Alimentation gaz depuis colonne montante gaz logement à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière ROAI


L’ensemble
707.34 €

Raccordement électrique 

· Câblage chaudière depuis attente électricien

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat dans fourreau électricien


L’ensemble
238.06 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  272.54 €


LOGEMENT 2.4 TOTAL HT
5 592.89 €

LOGEMENT 3.5

Travaux de dépose

Aucune dépose n’est prévue dans notre prestation

Générateur gaz 

· Chaudière murale mixte ventouse type RESIDENCE 24 KIS

· Conduit ventouse verticale

· Sortie de toiture compris étanchéité


L’ensemble
1 533.00 €

Corps de chauffe (Nbre 5)

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :

· Cuisine

· Chambres (2u)

· Séjour

· Radiateur sèche serviette eau chaude KEEL dans salle de bains

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
1 186.25 €

Alimentation des radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 545.95 €

Alimentation gaz depuis colonne montante gaz logement à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22


L’ensemble
1 096.29 €

Raccordement électrique 

· Câblage chaudière depuis attente électricien

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat dans fourreau électricien


L’ensemble
238.06 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  272.54 €


LOGEMENT 3.5 TOTAL HT
5 872.09 €

LOGEMENT 2.6

Travaux de dépose

Aucune dépose n’est prévue dans notre prestation

Générateur gaz 

· Chaudière murale mixte ventouse type RESIDENCE 24 KIS

· Conduit ventouse verticale

· Sortie de toiture compris étanchéité


L’ensemble
1 533.00 €

Corps de chauffe (Nbre 4)

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :

· Cuisine

· Chambre

· Séjour

· Radiateur sèche serviette eau chaude KEEL dans salle de bains

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
956.00 €

Alimentation des radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 368.95 €

Alimentation gaz depuis colonne montante gaz logement à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière ROAI


L’ensemble
1 096.29 €

Raccordement électrique 

· Câblage chaudière depuis attente électricien

· Thermostat d’ambiance à piles journalier SIEMENS

· Câblage thermostat dans fourreau électricien


L’ensemble
238.06 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  272.54 €


LOGEMENT 2.6 TOTAL HT
5 464.84 €


TOTAL GENERAL H.T

32 335.89 €


TVA 5.5%

  1 778.47 €


TOTAL GENERAL TTC

34 114.36 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour :

· Commande officielle et complète reçues au plus tard le 31 janvier 2006.

· Réalisation : février 2006 à juin 2006, au-delà prix révisables suivant BT40 (chauffage).

· Règlement par chèque sans escompte dès réception de facture.
· Quantités conformes au quantitatif de l'appel d'offres.

· Une garantie de paiement sera à nous fournir sous forme d'une caution bancaire ou autres (à définir).

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 11 sur 11

