MR  JAAFAR

12 Rue Roussin 

39260 MOIRANS

Saint- Claude, le 20 Décembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/520
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: 6 logts. 12 Rue Roussin. 39260 MOIRANS

Objet: Devis pour installation de sanitaires.

FOURNITURE et POSE:
Appartement 1:
Appareils (couleur blanche):

· 1 évier en céramique "Jumbo" 1.20*0.60 ml avec vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml 3 portes.

· 1 mitigeur d'évier "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

324 €

· 1 lavabo "Brive 2" 0.60*0.48 ml.

· 1 colonne "Brive 2".

· 1 mitigeur "Clip" avec vidage chromé.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

185 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" monotrou chromé.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

319 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive 2" avec mécanisme 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet d'arrêt chromé.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

199 €
· 1 chauffe eau capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

398 €

Distribution (depuis la nourrice compteurs):

· EFG, cuivre écroui Ø 16 avec raccords,

· gaines, colliers et brasures.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Percements et ragréages cloisons et murs.

L'ensemble

1151 €

Evacuations (depuis colonne générale):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

513 €

SOUS TOTAL H.T. APPT 1…………………3089 €
Appartement 2:

Appareils (couleur blanche):

· 1 évier en céramique "Jumbo" 1.20*0.60 ml avec vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml 3 portes.

· 1 mitigeur d'évier "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

324 €

· 1 lavabo "Brive 2" 0.60*0.48 ml.

· 1 colonne "Brive 2".

· 1 mitigeur "Clip" avec vidage chromé.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

185 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" monotrou chromé.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

319 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive 2" avec mécanisme 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet d'arrêt chromé.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

199 €

· 1 chauffe eau capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

398 €

Distribution (depuis la nourrice compteurs):

· EFG, cuivre écroui Ø 16 avec raccords,

· gaines, colliers et brasures.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Percements et ragréages cloisons et murs.


L'ensemble

1151 €

Evacuations (depuis colonne générale):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

513 €

SOUS TOTAL H.T. APPT 2…………………3089 €

Appartement 3:

Appareils (couleur blanche):

· 1 évier en céramique "Jumbo" 1.20*0.60 ml avec vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml 3 portes.

· 1 mitigeur d'évier "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

324 €

· 1 lavabo "Brive 2" 0.60*0.48 ml.

· 1 colonne "Brive 2".

· 1 mitigeur "Clip" avec vidage chromé.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

185 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" monotrou chromé.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

319 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive 2" avec mécanisme 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet d'arrêt chromé.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

199 €

· 1 chauffe eau capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

398 €

Distribution (depuis la nourrice compteurs):

· EFG, cuivre écroui Ø 16 avec raccords,

· gaines, colliers et brasures.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Percements et ragréages cloisons et murs.


L'ensemble

1223 €

Evacuations (depuis colonne générale):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

513 €

SOUS TOTAL H.T. APPT 3…………………3161 €

Appartement 4:

Appareils (couleur blanche):

· 1 évier en céramique "Jumbo" 1.20*0.60 ml avec vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml 3 portes.

· 1 mitigeur d'évier "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

324 €

· 1 lavabo "Brive 2" 0.60*0.48 ml.

· 1 colonne "Brive 2".

· 1 mitigeur "Clip" avec vidage chromé.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

185 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" monotrou chromé.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

319 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive 2" avec mécanisme 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet d'arrêt chromé.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

199 €

· 1 chauffe eau capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

398 €

Distribution (depuis la nourrice compteurs):

· EFG, cuivre écroui Ø 16 avec raccords,

· gaines, colliers et brasures.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Percements et ragréages cloisons et murs.


L'ensemble

1223 €

Evacuations (depuis colonne générale):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

513 €

SOUS TOTAL H.T. APPT 4…………………3161 €

Appartement 5:

Appareils (couleur blanche):

· 1 évier en céramique "Jumbo" 1.20*0.60 ml avec vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml 3 portes.

· 1 mitigeur d'évier "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

324 €

· 2 lavabos "Brive 2" 0.60*0.48 ml.

· 2 colonnes "Brive 2".

· 2 mitigeurs "Clip" avec vidages chromés.

· 2 siphons Ø 1"1/4 pvc.

· 2 jeux de fixations.

· 2 joints silicone.

L'ensemble

370 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" monotrou chromé.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

332 €

· 2 cuvettes wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 2 réservoirs attenants "Brive 2" avec mécanisme 3/6 litres.

· 2 abattants doubles blanc "Rapido".

· 2 robinets d'arrêt chromés.

· 2 jeux de fixations.

· 2 pipes coudées Ø 100.

L'ensemble

398 €

· 1 receveur douche acrylique "Cokato" 80*80 cm.

· 1 vidage horizontal Ø 90 chromé.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec raccords muraux.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

380 €

· 1 chauffe eau capacité 200 litres avec résistances stéatites.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

439 €

Distribution (depuis la nourrice compteurs):

· EFG, cuivre écroui Ø 16 avec raccords,

· gaines, colliers et brasures.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Percements et ragréages cloisons et murs.


L'ensemble

1662 €

Evacuations (depuis colonne générale):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

675 €

SOUS TOTAL H.T. APPT 5…………………4580 €

Appartement 6:

Appareils (couleur blanche):

· 1 évier en céramique "Jumbo" 1.20*0.60 ml avec vidage et siphon.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml 3 portes.

· 1 mitigeur d'évier "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

324 €

· 2 lavabos "Brive 2" 0.60*0.48 ml.

· 2 colonnes "Brive 2".

· 2 mitigeurs "Clip" avec vidages chromés.

· 2 siphons Ø 1"1/4 pvc.

· 2 jeux de fixations.

· 2 joints silicone.

L'ensemble

370 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur "Clip" monotrou chromé.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

332 €

· 2 cuvettes wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 2 réservoirs attenants "Brive 2" avec mécanisme 3/6 litres.

· 2 abattants doubles blanc "Rapido".

· 2 robinets d'arrêt chromés.

· 2 jeux de fixations.

· 2 pipes coudées Ø 100.

L'ensemble

398 €

· 1 receveur douche acrylique "Cokato" 80*80 cm.

· 1 vidage horizontal Ø 90 chromé.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec raccords muraux.

· 1 ensemble douche mural "Corail".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

380 €

· 1 chauffe eau capacité 200 litres avec résistances stéatites.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

439 €

Distribution (depuis la nourrice compteurs):

· EFG, cuivre écroui Ø 16 avec raccords,

· gaines, colliers et brasures.

· Percements et ragréages planchers et murs.

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Percements et ragréages cloisons et murs.


L'ensemble

1662 €

Evacuations (depuis colonne générale):

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

675 €

SOUS TOTAL H.T. APPT 6…………………4580 €
Communs:
Evacuation générale (depuis attentes au RDC).

· Pvc Ø 100 et Ø 75 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages planchers, murs et cloisons.

· 2 clapets antivide Ø 100 et Ø 75 mm.

L'ensemble

1553 €
SOUS TOTAL  H.T. EVACUATION GENERALE………..1553.00 €

TOTAL GENERAL  H.T……………….23213.00 €


   T.V.A. 5.5 %..............................................1276.72 €

                                                                     TOTAL GENERAL T.T.C…………….24489.72 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 1 sur 10

