MR  JAAFAR
12 Rue Roussin 

39260 MOIRANS

Saint- Claude, le 20 Décembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/519
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: 6 logts. 12 Rue Roussin. 39260 MOIRANS

Objet: Devis pour installation d'un chauffage fioul collectif.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière fioul RIELLO "TPR6", corps en fonte puissance 50/63 kw.

· 1 brûleur fioul RIELLO "RG 2".

· Assemblage jaquette, brûleur et tableau de bord.

L'ensemble

2646 €

Fumées:

· Gaine inox 316 L flexible Ø 180 mm.

· 1 collier de soutien haut inox.

· 1 té de purge inox.

· Tuyaux inox 304 Ø 180 mm avec coudes et longueurs.

· 1 grille basse de ventilation.

· Percements et ragréages boisseaux.

L'ensemble

926 €

Accessoires chaufferie:

· 1 vanne mélangeuse 4 voies DN 26.
· 1 vase d'expansion azote 35 litres.

· 1 soupape mano Ø ¾ 3 bars.

· 1 ciculateur avec contre brides.
· 3 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 1 clapet de retenue Ø 1"1/4.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.  

· 1 robinet de vidange Ø ½.

· 2 thermomètres appliques.

· Tubulures de liaisons fer Ø 1"1/4 avec raccords, colliers et soudures.

· Calorifuge ép. 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

1161 €

Distribution générale:

· Cuivre écroui Ø 32 à Ø 22 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.
· Percements et ragréages murs et planchers.

· 2 purges automatiques Ø 3/8 dans les combles.

· Calorifuge ép.13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

1013 €

Distribution appartement 1:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons. 
L'ensemble

1659 €

 Distribution appartement 2:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons. 

L'ensemble

1174 €

Distribution appartement3:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons. 

L'ensemble

1659 €

Distribution appartement4:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons. 

L'ensemble

1174 €

Distribution appartement 5:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons. 

L'ensemble

2799 €

Distribution appartement 6:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs et cloisons. 

L'ensemble

1589 €

Corps de chauffe (Radiateurs acier "BIASI" avec habillage et peinture époxy blanche):

Appt. 1:

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambres: nb 2. 

· Salle de bains: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1156 €
Appt. 2:

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambres: nb 2. 

· Salle de bains: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1192 €

Appt. 3:

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambres: nb 2. 

· Salle de bains: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1156 €

Appt. 4:

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambres: nb 2. 

· Salle de bains: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1192 €

Appt. 5:

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambres: nb 3. 

· Distribution: nb 1.

· Salle de bains Rdc: nb 1.

· Salle de bains Etage: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 8 vannes thermostatiques.

· 8 coudes de réglages.

L'ensemble

1830 €

Appt. 6:

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambres: nb 3. 

· Distribution: nb 1.

· Salle de bains Rdc: nb 1.

· Salle de bains Etage: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 8 vannes thermostatiques.

· 8 coudes de réglages.

L'ensemble

1822 €

Stockage fioul:

· 2 cuves polyéthylènes capacité 2000 litres.

· 1 Kit de jumelage.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures. 

L'ensemble

1490 €

Régulation et électricité:

· 1 régulateur "Albatros 2 C" (Fonction de la température extérieure) intégré au tableau de bord chaudière.

· 1 servomoteur avec accouplement pour vanne de mélange.

· Alimentation avec protections et câblage depuis attente à proximité pour,

            la chaudière, le circulateur, les sondes et le brûleur.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

1133 €

TOTAL  H.T……………26771.00 €

T.V.A. 5.5 %......................1472.41 €

TOTAL  T.T.C………….28243.41 €
PS: Prévoir entrée et sortie d'air pour la chaufferie (200 cm2).
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 5 sur 5

