Mademoiselle Estelle LACROIX et

Monsieur Yvan COLIN

32 Rue Roussin

39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Saint Claude, le 8 mars 2005
DEVIS  ESTIMATIF  N°  D05/113
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve à MOIRANS.

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul (Variante)
FOURNITURES ET POSE
Générateur
· 1 chaudière fioul RIELLO "Insième 25G/BF" corps acier puissance 26.5 kw.

· 1 ballon d'ECS capacité 100 litres.

· 1 équipement hydraulique avec organes de sécurité chauffage et sanitaire.

· 1 brûleur fioul intégré et préréglé.

· 1 conduit de ventouse concentrique Ø 80/125 avec coudes, longueurs, rallonges et terminal horizontal.

· Percement et scellement de la ventouse, ragréage du mur extérieur.


L'ensemble  
3 232.00 €

Accessoires chaufferie
· 1 kit hydraulique chauffage comprenant:

· 2 circulateurs avec raccords unions.

· 1 départ avec vannes de mélange 4 voies.

· 1 départ direct.

· 4 vannes sphériques Ø 1".

· 2 thermomètres appliques.

· 1 vase d'expansion sous azote 25 litres.

· Tubulures de raccordements Ø 1".

· 1 clapet de retenue Ø 1".

· 1 vase d'expansion azote 25 litres


L'ensemble 
1 330.00 €

Corps de chauffe
· Radiateurs acier "Europano" avec habillage et peinture époxy.

· Salle de bains: Nb 1 sèche serviette

· Chambre 1: Nb 1

· Chambre 2: Nb 1

· Chambre 3: Nb 1

· Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple réglage.

· 4 coudes de réglage.


L'ensemble 
896.00 €

Plancher chauffant cuisine, hall, séjour, salon, buanderie.

· Plaques polystyrène pelliculées à plots.

· Tube PER Ø 13/16.

· Isolant périphérique adhésif.

· Clips de fixation.

· Collecteur 5 sorties  avec raccords.

· Adjuvant béton.

· Produit anticorrosion.

· Mise en épreuve des circuits pendant la durée de coulage de la chape.


L'ensemble 
2 916.00 €

Distribution plancher chauffant et radiateurs
· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, brasures, colliers, gaines, percements et ragréages.

· Nourrices cuivre pour circuit radiateurs.

· Expansion chauffage:

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures.

· Remplissage:

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers, brasures. 

· Mise en eau et purge.


L'ensemble 
1 754.00 €

Stockage fioul
· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies Ø 3/8 avec raccords.

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers, brasures.


L'ensemble 
767.00 €

Régulation et électricité (depuis attentes à proximité laissées par votre électricien).

· 1 thermostat d'ambiance "REV 33"(action sur la vanne mélangeuse

· du plancher chauffant).

· 1 servomoteur pour vanne plancher chauffant.

· 1 thermomètre de sécurité plancher chauffant.

· Raccordements pompes, chaudière, régulation avec câbles, gaines.

· Mise en route, essais et réglages.


L'ensemble 
743.00 €


TOTAL  H.T

11 638.00 €


T.V.A. 19.60 % 

2 281.05€


TOTAL T.T.C

 13 919.05 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



