Mademoiselle Estelle LACROIX et

Monsieur Yvan COLIN
32 Rue Roussin

39260 MOIRANS EN MONTAGNE

 Saint Claude, le 23 février 2005
DEVIS  ESTIMATIF  N° D05/094
Affaire suivie  par Gérald BONAVERO
Réf: Maison neuve à  MOIRANS.

Objet: Devis pour installation de sanitaire.

FOURNITURES ET POSE:

Appareils sanitaires:
Buanderie-Chaufferie
· 1 évier inox 1.00x0.60 ml, 1cuve, 1 égouttoir avec vidage et tubulure.

· 1 siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 1.00 ml mélaminé blanc.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
261.00 €

Toilettes: (rez-de-chaussée)
· 1 ensemble wc blanc"Odéon" sortie horizontale, avec réservoir attenant à double mécanisme.

· 1 abattant double blanc "Odéon".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble 
287.00 €

Cuisine
· 1 évier à encastrer en matériaux de synthèse "Rocquartz" 116x50 cm,

· 2 cuves, 1 égouttoir avec vidage et siphon.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 joint silicone.


L'ensemble 
344.00 €

Salle de bains (Etage)
· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml couleur.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" chromé avec colonnettes.
· 1 ensemble douchette "Séducta" 3 jets.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.


L'ensemble 
499.00 €

· 1 receveur douche acrylique "Cokato" 90x90 cm.
· 1 vidage Ø 90 avec capot chromé.

· 1 mitigeur douche thermostatique chromé "Stomb".

· 1 ensemble douchette "Séducta" 3 jets.


L'ensemble 
466.00 € 
· 1 ensemble meuble "Oasis" largeur 92 cm comprenant :
· 1 meuble bas suspendu avec 2 portes.

· 1miroir.

· 1 bandeau lumineux avec  spots.

· 1 plan vasque céramique.

· 1 mitigeur lavabo chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.


L'ensemble 
852.00 €

Toilettes: (Etage)
· 1 ensemble wc couleur "Odéon" sortie horizontale avec réservoir attenant à double mécanisme.

· 1 abattant double couleur.

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe wc.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble 
363.00 €

Distribution sanitaire :
· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, gaines.

· Percements et ragréages.

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 robinet de puisage extérieur avec applique.

· 1 robinet de purge Ø ½.

· 2 robinets de M à L. avec appliques chromées.

· 2 raccords plymouth Ø ¾ -25.
· 2 vannes d'arrêt pour étage.

· 2 vannes d'arrêt pour rdc.

· Raccordement dans regard compteur extérieur.


L'ensemble 
1 433.00 €

Evacuations: (depuis attentes au rez-de-chaussée)

· PVC Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages.

· 2 cannes de M à L.

· 1 siphonnette pvc Ø 32 mm.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· 1 clapet antivide Ø 50. 


L'ensemble 
537.00 €


TOTAL H.T

   5 042.00 €


T.V.A. 19.60 %

    988.23 €


TOTAL T.T.C.

 6 030.23 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % au démarrage des travaux 

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



