SARL ROMANET LAROCHE

ZA Chemin de Quintigny

39210 SAINT GERMAIN LES ARLAY

Montmorot, le 30 mars 2005

DEVIS ESTIMATIF D05/171

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN

Objet : SCI LA CASCADE à COURBOUZON 

FOURNITURE ET POSE

Collecteur pour 4 sous-compteurs gaz 21mbar comprenant :

· Tube cuivre écroui 35 compris raccords colliers brasures

· Fourreau traversée mur

·  Percement mur pour raccordement sur coffret GDF

· Elément d’étage préfabriqué pour 4 logements

· Robinet avant compteur 6/20M

· Raccords droits 2P cal20 cu28

· Raccords coudés 2P cal20 cu28

· Epreuve et étanchéité collecteur gaz

· Dossier de colonne montante gaz








L’ ensemble

1 481.14 €








TOTAL HT

1 481.14 €








TVA 5.5%

     81.46 €








TOTAL TTC

1 562.60 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

[image: image1.png]



