MR  Bruno LE PANSE
67 Rue Plaisance

94130 NOGENT SUR MARNE

Saint-Claude, le 16 septembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/384

Réf: Chalet à Cinquétral  39200.

Objet : Devis pour installation d'un poêle à bois.

FOURNITURE et POSE:

Chauffage:
· 1 poêle GODIN "le Petit Jurassien" Réf: 3102.

· Corps en fonte puissance 7.5 kw.

· Chargement frontal et dessus.

· Peinture anthracite noir.

L'ensemble

1061.25 €.

Cheminée:

· Conduits isolés double paroi inox-inox Ø 155 intérieur comprenant:
· Longueurs, coudes, té avec bouchon de ramonage, colliers.

· 1 percement de façade arrière.

· 2 plaques de propreté inox.

· 1 percement de toiture. 

· 1 solin et collerette d'étanchéité pour toiture tuile.   

· 1 chapeau pare pluie inox.

· Tuyaux inox 304 simple paroi Ø 153 pour intérieur.

· Crochets neige derrière la cheminée.   
L'ensemble

1807.08 €

TOTAL   H.T………2868.33 €

T.V.A.  5.5 %.............157.76 €

TOTAL  T.T.C…….3026.09 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

