Monsieur et Madame LECHINE

10, rue Schenneberg Eliette

39100 DOLE

Montmorot, le 24 février 2005

DEVIS     ESTIMATIF    N°  D05/100

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central gaz naturel dans une maison individuelle

Travaux de dépose

· Dépose et évacuation cumulus électrique et ses accessoires

· Tuyauteries diverses


L’ensemble
   131.75 €

Générateur gaz

· Chaudière murale ventouse avec ballon 60 litres type PRONTACQUA 28 BIS

· Evacuation des fumées en toiture par conduit ventouse verticale

· Solin et terminal de toiture couleur brique compris étanchéité

L’ensemble
1 991.55 €

Alimentation gaz chaudière

Réseau depuis pénétration maison à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière ¾ avec raccords cuivre

Réseau depuis coffret gaz à pénétration maison
(Passage en tranchée réalisée par le lot terrassement)

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau de protection


L’ensemble
  252.03 €

Alimentation eau froide chaudière

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½


L’ensemble
   35.67 €

Piquage sur réseau sanitaire

· Tube cuivre écroui 14/16 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne de sectionnement ½


L’ensemble
  50.98 €

Corps de chauffe (Nbre 8)

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE dans :

· Salon

· Salle à manger

· Cuisine (vertical)

· Hall entrée

· Chambres (3u)

· Salle de bains


L’ensemble
920.90 €

Accessoires radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  251.53 €

Distribution radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 850.10 €

Alimentation électrique chaudière

· Câblage chaudière sur réseau existant 


L’ensemble
  49.80 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
 172.66 €


TOTAL H.T

5 706.97 €


T.V.A. 5.50 %

  313.88 €


TOTAL T.T.C

6 020.85 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



Page 3 sur 4

