Monsieur  LECOAT

9 Place de l'Hôtel de Ville 
39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 14 octobre 2005 

DEVIS  ESTIMATIF  N°  D05/435
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de chauffage dans appartement situé 29, rue des Salines à Lons le Saunier

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

· Vidange du réseau chauffage (Chaudière dans ancien café)

· Isolation tuyauterie distribution 

· Dépose tuyauteries dans appartement

· Dépose radiateurs fonte pour réutilisation (Nbre3)

· Dépose robinetteries de radiateur à remplacer


L’ensemble
213.25 €

Générateur gaz

· Chaudière au sol ventouse avec ballon 86 litres type VITODENS 333 

· Régulation VITOTRONIC 100

· Ensemble de raccordement hydraulique

· Ventouse sortie horizontale

· Percement scellement ventouse 


L’ensemble
3 831.92 €

Accessoires chaufferie

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  93.71 €

Corps de chauffe

· Repose des radiateurs fonte existant (Nbre 3)

· Consoles de fixation radiateur à sceller

· Radiateur acier sèche-serviettes mixte ACOVA type REGATE ASX


L’ensemble
1 160.45 €

Robinetterie

· Vannes thermostatiques ½ et ¾ OVENTROP

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coude et té de réglage ½


L’ensemble
  219.30 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 227.65 €

Alimentation eau froide

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’isolement à boisseau ½


L’ensemble
 168.18 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 et 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percement mur Ep50

· Robinet arrêt gaz cuisinière type ROAI 


L’ensemble
733.49 €

Raccordement électrique chaudière

· Disjoncteur fourni et posé par le lot électricité

· Câblage sur attente chaufferie


L’ensemble
 60.17 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Mise en route chaudière

· Essai purge réseau

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
237.05 €


TOTAL H.T

7 945.17 €


T.V.A. 5.50 %

  436.98 €


TOTAL TTC

8382.15 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

