

Monsieur et Madame Hervé LORCY


51 Bis Rue de la Poyat


39200 ST – CLAUDE


Saint Claude, le 18 janvier 2005

DEVIS   ESTIMATIF N° D05/022
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de chauffage au RDC rue ST – OYEND.

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur :
· 1 chaudière murale gaz Viessmann  "Vitopend 100 WHOA".

· Corps en cuivre puissance 24 kw, ecs instantanée.

· Percement et scellement de la ventouse.

· Rallonge concentrique Ø 60/100. 

L'ensemble 
1 359.00 €

Corps de chauffe :

· Radiateur acier "Europano" avec habillage et peinture époxy.

    
. Cuisine: nb 1.


. Toilette: nb 1.

· Grande pièce: 1 ventilo-convecteur CIAT "Major 331 CV" avec pieds.
· Consoles, bouchons, purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 3 coudes de réglage.


L'ensemble 
1 141.00 €

Distribution chauffage :
· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

· gaines, percements.

· 1 nourrice sous évier.

· Expansion chaudière avec cuivre écroui Ø 14.


L'ensemble 
847.00 €

Gaz :
(depuis alimentation existante).

· Cuivre écroui Ø22 et Ø14 avec raccords, colliers, brasures 6% argent,
· gaines, percements.

· 1 vanne d'arrêt calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne "ROAI" avec raccords.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".


L'ensemble 
752.00 €

Régulation et électricité
· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge hebdomadaire, kit lithium.(action sur pompe chauffage ou ventilo-convecteur).

· Alimentation et câblage chaudière, ventilo, thermostat.

· Mise en route et essais.


L'ensemble 
416.00 €


TOTAL H.T
         
4 515.00 €


T.V.A

248.33 €

TOTAL T.T.C

        4 763.33 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
[image: image1.png]



Page 3 sur 3

