
Monsieur et Madame Hervé LORCY


51 bis Rue de la POYAT


39200 SAINT – CLAUDE

Saint Claude, le 18 janvier 2005

DEVIS   ESTIMATIF N° D05/023
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation de sanitaire au RDC rue ST- OYEND.

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaire :

· 1 évier céramique "Jumbo" 2 cuves, 1 égouttoir,longueur 1.20 ml avec vidage et siphon.

· 1 mitigeur d'évier chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier en mélaminé blanc, 3 portes, longueur 1.20ml.


L'ensemble 
322.00 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne "Brive 2".

· 1 mitigeur lavabo chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble 
189.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" .

· 1 réservoir attenant 3/6 litres.

· 1 abattant thermodur "Spot" blanc.

· 1 robinet d'arrêt chromé 3/8.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble
 225.00 €

Distribution sanitaire :
· 1 vanne générale Ø ¾ avec raccords.

· 1 détendeur ¾.

· 1 raccordement dans le regard compteur.

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 et 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages.

· 1 robinet de M à L.


L'ensemble 
766.00 €

Evacuation : (depuis attentes laissées par le maçon au droit des appareils)

· PVC Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, colle.
· 1 canne de M à L.
· 1 attente pour étage.


L'ensemble 
463.00 €


TOTAL H.T
           
1 965.00 €


T.V.A. 5.50 %

108.08 €


TOTAL T.T.C

        2 073.08 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY[image: image1.png]



Page 2 sur 2

