Ets  LOUBSOL  S.A.
13 bis Rue des Moulins

Bp 112.  39206  SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 16 Novembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/462

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Ateliers Lacuzon

Objet: Devis pour transformation du chauffage fioul collectif à chauffage gaz individuel.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange des circuits de chauffage concernés depuis la nourrice en chaufferie.

· Désaccordements hydrauliques et bouchonnage des tuyauteries.

· Vidange et dépose du chauffe eau.

L'ensemble

149 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz RIELLO "Résidence 24 KIS", 
            corps en cuivre puissance 24 kw, production d'ECS instantanée.
· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1200 €

Gaz (depuis le compteur GDF en limite de propriété):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6% argent, gaines et

            percements murs.

· 1 vanne de coupure calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur GDF Ø 6/20.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

994 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures, gaines, 

            percements et ragréages planchers et murs.

· Raccordement sur tube fer dans le faux plafond des sanitaires boxe.

· Calorifuge avec coquilles épaisseur 13 mm, coupe et colle.
· Mise en eau et purge.

L'ensemble

818 €

Sanitaire et expansion:

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements vers évier.

L'ensemble

261 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat existant

            avec câbles et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

201 €

TOTAL  H.T…………….3623.00 €

T.V.A.  19.6 %...................710.11 €

TOTAL  T.T.C………….4333.11 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
