MR et MME  Thierry LUSSIANA
13 Avenue de Belfort

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 30 juin 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D 05/317
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Appt  7 rue Auguste Lançon à SAINT-CLAUDE

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE

Générateur:

· 1 chaudière RIELLO "Studette 24 KIS", corps en cuivre

             puissance 24 KW, ECS instantanée.

· 1 percement et scellement de la ventouse Ø 60/100.
L'ensemble

1168.00 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier BIASI avec habillage et peinture époxy.
· Cuisine: nb 1.

· Chambre: nb1.

· Salle de Bains: nb1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.
· 3 coudes de réglage.

L'ensemble

701.00 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, 

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

891.00 €

Distribution sanitaire et expansion:
· Vidange et dépose du chauffe–eau.

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures.

· Raccordement sur existant au dessus de l'évier.
L'ensemble

182.00 €

Gaz:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne "Roai" cuisinière avec raccords et bouchon.

· 1 raccord compteur 6/20-22 

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" N °2.

L'ensemble

549.00 €

Régulation:

· 1 thermostat avec horloge digitale hebdomadaire.

· Alimentation et raccordement de la chaudière.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

300.00 €
TOTAL   H.T…………….3791.00 €

T.V.A.  5.5 %......................208.51 €

TOTAL    T.T.C………….3999.51 € 

PS: Le certificat de conformité "Qualigaz" ne pourra être délivré que lorsque les ventilations basses et hautes de la cuisine seront réalisées. (100 cm2) 
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
