MAIRIE DE CHAVERIA

Madame RIZZI

3, rue de la Bourgeoise

39270 CHAVERIA

Montmorot, le 25 février 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N° D05/037 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Aménagement d’un grenier en bureau 

FOURNITURES ET POSE

Travaux préparatoires

· Dépose ensemble WC existant 

· Modification évacuation et alimentation 

· Repose ensemble WC 

· Culotte PVC pour raccordement réseau comble

L’ensemble
207.44 €

Evacuation appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords divers

· Percement plafond pour passage réseau

· Ventilation de chute par aérateur à membrane

L’ensemble
341.80 €

Alimentation appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire

L’ensemble
461.40 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble lave-mains céramique blanc comprenant :

· Ensemble meuble prêt à poser "ALLIA" Prima (0894900000)

· Robinet mélangeur lavabo GALEO

· Siphon lavabo PVC

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette WC BRIVE2 sortie horizontale

· Réservoir 3/6 litres BRIVE2 

· Pipe WC

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Abattant WC double blanc

· Fixations WC 6/70


L’ensemble
613.22 €


TOTAL H.T
  
1 623.86 €


T.V.A. 19.6 %
    
318.28 €


TOTAL T.T.C
 
 1 942.14 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
