MAIRIE de MAISOD
Route du Pont de la Pyle

39260 MAISOD



Saint Claude, le 8 mars 2005
DEVIS  ESTIMATIF  N°  D05/111
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Chambres hôtel

Objet: Devis pour travaux de sanitaire. 

FOURNITURES ET POSE :

Chambres 1 et 2 (Rassemblées en une seule) :
Appareils sanitaires (couleur blanche) 
· 1 cuvette de wc "Brive 2" sortie horizontale.
· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double "Rapido".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe wc.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
208.00 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne "    ".

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
187.00 €

· 1 cabine de douche LEDA "Challenge" 80*80 cm avec:

· 1 porte pivotante en vitrage synthétique.

· 1 panneau latéral opaque.

· 1 panneau latéral translucide.

· 1 mitigeur mécanique avec douchette à main.
· 1 repose pied.

· 1 porte flacon.

· 1 porte savon.


L'ensemble  
747.00 €

Chambre 5
Appareils sanitaires (couleur blanche) 
· 1 cuvette de wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double "Rapido".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe wc.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
208.00 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne "    ".

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4 pvc.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
187.00 €

· 1 cabine de douche LEDA "Challenge" 80*80 cm avec:
· 1 porte pivotante en vitrage synthétique.

· 1 panneau latéral opaque.

· 1 panneau latéral translucide.

· 1 mitigeur mécanique avec douchette à main.

· 1 repose pied.

· 1 porte flacon.

· 1 porte savon.


L'ensemble  
747.00 €

Dépose sanitaires existants 
· 2 lavabos des chambres.

· Canalisations d'alimentation et d'évacuation des chambres. 

· Descentes fonte dans les communs.
· Rebouchage des percements inutiles.


L'ensemble  
211.00 €

Distribution (depuis la cave) 
· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, 

· gaines.

· 4 vannes d'arrêt sphériques Ø ½ (2 par chambre).
· Percements et ragréages dalles, murs et cloisons.

· Raccordement dans la réserve au sous sol.


L'ensemble  
1 307.00 €

Evacuations (depuis la cave)
· PVC 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, brasures.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Percements et ragréages dalles, murs et cloisons.

· Raccordements dans la réserve au sous sol. 


L'ensemble
913.00 €
Ventilations
· 2 percements des murs extérieurs.

· 2 gaines pvc Ø 100.

· 4 grilles rondes Ø 100.


L'ensemble  
243.00 €

Chauffage chambre 5
· Coupure et vidange en partie du circuit de chauffage.

· Déplacement du radiateur existant sous la fenêtre.

· 1 radiateur supplémentaire pour la salle de bains avec équipement.

· Raccordements avec cuivre écrouis Ø 16 et Ø 14 avec raccords, colliers, brasures.

· Remise en eau et purge.


L'ensemble 
495.00 €


TOTAL H.T

5 453.00 €

T.V.A. 19.60 %

1 068.79 €

TOTAL T.T.C

6 521.79 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

-     Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
   [image: image1.png]



