Melle  MENOUILLARD et  Mr ROY
Saint-Claude, le 9 Novembre
 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/458
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve à Plaisia

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul.

FOURNITURE et POSE

Générateur:

· 1 chaudière ventouse fioul Viessmann "Vitorond 222" corps fonte

      puissance 22/27 kw.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100 ".

· 1 régulation "Vitotronic 200 "(action sur 2 circuits en fonction de

      la température extérieure.)

· 1 module de sécurité.

· 1 ballon ECS capacité 150 litres

· 1 percement et scellement de la ventouse avec coudes et longueurs.

L'ensemble

4169 €

Accessoires chaufferie:

· 1 Divicon avec vanne mélangeuse Ø 1".

· 1 Divicon sans vanne de mélange Ø 1".

· 2 circulateurs avec raccords union.

· 1 servomoteur pour vanne.

· 1 adaptateur 2ème circuit.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· 2 soupapes différentielles Ø ¾.

L'ensemble

1940 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

758 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Ch 1 nb: 1

· Ch 2 nb: 1

· Ch 3 nb: 1 
· Ch 4 nb: 1


· Salle de bains: nb 2 (sèche serviette)
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglage.

L'ensemble

1344 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines,

            percements et ragréages.

· Nourrices vers chaudière.

· Dépose et repose des radiateurs après peinture.

L'ensemble

1737 €

Plancher chauffant:

· Salle à manger, salon, cuisine et salle de bains RDC.

· Dalles polystyrène à plots.

· Tube PER Ø 13/16.

· Isolation périphérique adhésive.

· Clips de fixation.

· Collecteurs complets avec raccords 13/16.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Adjuvant béton.

· Produit anticorrosion.

· Mise en pression pendant la durée de coulée de la chape.

L'ensemble

2987 €

Distribution plancher chauffant:

· Cuivre écroui Ø 22 ave raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

200 €

Electricité chaudière (depuis attentes à proximité par votre électricien):

· Raccordement de la chaudière, du brûleur, des circulateurs et des sondes.

· Mise en route et essais. 

L'ensemble

333 €

TOTAL  H.T………….13468.00 €

 T.V.A.  19.6 %................2639.73 €
TOTAL  T.T.C………..16107.73 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

