MME Joëlle MICHALET
3 Rue des Jardins

39360 MOLINGES

Saint-Claude, le 22 Décembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/524
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Appt.  RDC. (Mme PERRODY) 
Objet: Devis pour installation d'un chauffage au gaz.

FOURNITURE et POSE:
Générateur:

· 1 chaudière murale RIELLO "Prontacqua 28 BIS" propane, corps en cuivre

            puissance 28 kw, ballon ECS capacité 60 litres.

· Ventouse coaxiale Ø 60/100 avec longueurs et coudes.

· Percement et ragréage mur extérieur.

L'ensemble

1956 €

Corps de chauffe (Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy):

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Hall: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Ch2: nb 1.

· Ch 3: nb 1.

· Salle de bains: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 6 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 7 coudes de réglage.

L'ensemble

1525 €
Distribution chauffage (Passage par sous sol):

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines. 

· Percements et ragréages planchers, murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

2195 €

Calorifuge (Sous sol):

· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes, colle
      et ruban adhésif.
L'ensemble

301 €

Gaz:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures argent et gaines.

· 1 vanne générale 812 avec raccords.

· 1 détendeur déclencheur de sécurité 1.3 kg/h avec raccord et bouchon (cuisinière).

· 1 détendeur déclencheur de sécurité 4 kg/h avec raccords (chaudière).

· 1 raccord compteur 6/20.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" N° 2.

L'ensemble

968 €

Entrées d'air complémentaires (pour VMC existante):

· Percements et pose de 3 modules 30 m3/h pour les 3 fenêtres
      des chambres.

L'ensemble

97 €

Distribution sanitaire et expansion:

· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures et gaines.
· Raccordements sur C.E. existant à la cave.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· Percements et ragréages planchers.

L'ensemble

332 €

Régulation et électricité:
· Dépose et mise à disposition des convecteurs électrique, cache des sorties de fils.
· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" H.F. avec horloge digitale hebdomadaire.
· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat avec 

· câbles, gaines et  protections. 

· Mise en route et essais.

L'ensemble

471 €
TOTAL  H.T……………….7845.00 €

T.V.A.  5.5 %..........................431.48 €

TOTAL  T.T.C……………..8276.48 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

